#

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Znak sprawy: PN 7/VI/2020 |  |  |  |  |  Załącznik nr 2 do SIWZ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (pieczęć firmy)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **FORMULARZ CENOWY** |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa Wykonawcy…………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Siedziba Wykonawcy………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UWAGA: wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku. Wartość z pozycji „WARTOŚĆ OGÓŁEM” należy przenieść do Formularza ofertowego. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Część 1 zamówienia – „Pieluchomajtki dla dorosłych”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **J. m.** | **Ilość** **zamawiana**  | **Cena jedn.** **netto** | **Wartość netto** | **VAT%** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa** | **Numer katalogowy** | **Producent** |
| 1. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar XL – obwód bioder 130-170 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwością neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - 3200 ml. | szt. |  28 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw nocne, rozmiar L – obwód bioder 100-150 cm, wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwośćią neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 - 3200 ml. | szt. | 43 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pieluchomajtki dla dorosłych o podwyższonej chłonności tzw. nocne, rozmiar M – obwód bioder 75-110 wykonane z laminatu paroprzepuszczalnego na całej powierzchni wyrobu chłonnego, wyposażone w dwa elastyczne ściągacze taliowe – przód i tył, podwójne dwuwarstwowe elastyczne przylepcorzepy, indykator wilgotności, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem z właściwośćią neutralizacji nieprzyjemnego zapachu, elastyczne ściągacze w kroczu i falbanki przeciwwyciekowe skierowane na zewnątrz. Wyrób nie może zawierać elementów lateksowych. Minimalna chłonność wyrobu wg metody ISO 11948-1 -2900 ml. | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.  | Pieluchomajtki dla dorosłych uniwersalne co do płci, o podwyższonej chłonności, rozmiar M z oddychającą warstwą zewnętrzną, dobrym dopasowaniem do ciała dzięki elastycznym elementom w części taliowo- biodrowej i w kroku. System zakładania jak przy zwykłej bieliźnie, z wewnętrznymi hydrofobowymi osłonkami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. Posiadające indykator wilgoci, rozrywane szwy boczne oraz system ułatwiający szybszą i dokładniejszą dystrybucję wilgoci wewnątrz układu chłonnego.  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.  | Pieluchomajtki dla dorosłych uniwersalne co do płci, o podwyższonej chłonności, rozmiar L z oddychającą warstwą zewnętrzną, dobrym dopasowaniem do ciała dzięki elastycznym elementom w części taliowo- biodrowej i w kroku. System zakładania jak przy zwykłej bieliźnie, z wewnętrznymi hydrofobowymi osłonkami bocznymi zapobiegającymi wyciekom. Posiadające indykator wilgoci, rozrywane szwy boczne oraz system ułatwiający szybszą i dokładniejszą dystrybucję wilgoci wewnątrz układu chłonnego.  | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |
| Razem słownie wartość brutto: |

**Część 2 zamówienia – „Pieluchomajtki dla dzieci”**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **J. m.** | **Ilość****zamawiana**  | **Cena jedn.** **netto** | **Wartość netto** | **VAT %** | **Wartość brutto** | **Nazwa handlowa** | **Numer katalogowy** | **Producent** |
| 1. | Pieluchomajtki dla dzieci **3-6 kg** . Minimalne wymagania jakie musi spełniać produkt: minimalna chłonność wg metody ISO 11948-1 - 300 g. Pielucha powinna posiadać falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału. Pielucha musi posiadać absorbent moczu. Zamawiający dopuszcza pieluchy 2-5 kg. .Zamawiający dopuszcza zaoferowanie pieluchomajtek dla noworodków, która w przedniej części posiada specjalne wycięcia na kikut pępowiny. | szt. | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pieluchomajtki dla dzieci **8-18** kg. Minimalne wymagania jakie musi spełniać produkt: minimalna chłonność wg metody ISO 11948-1 - 650 g. Pielucha powinna posiadać falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału. Zamawiający dopuszcza pieluchomajtki 7-18kg | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |
| Razem słownie wartość brutto: |

 ……………………………………………………………………

podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu