## Część 1
Znak sprawy ZO/8/2016 Załącznik nr 2 | [6 empty] | Załącznik nr 2
(pieczęć firmy) Miejscowość, dnia ............... | [6 empty] | Miejscowość, dnia ..............
FORMULARZ CENOWY
Nazwa Wykonawcy
Siedziba Wykonawcy
UWAGA! Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku. Wartość z pozycji "WARTOŚĆ OGÓŁEM" należy przenieść do Formularza Ofertowego
część I zamówienia – „Końcówki do noża harmonicznego”
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Końcówka kompatybilna z przetwornikiem i generatorem GEN 11 Ethicon | szt. | 1
2 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 23 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące min dla minimalnego poziomu mocy, max dla maksymalnego poziomu mocy i zaawansowana hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Końcówka kompatybilna z przetwornikiem i generatorem GEN 11 Ethicon | szt. | 1
3 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Końcówka kompatybilna z przetwornikiem i generatorem GEN 11 Ethicon | szt. | 20
4 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 36 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada trzy przyciski aktywujące min dla minimalnego poziomu mocy, max dla maksymalnego poziomu mocy i zaawansowana hemostaza dla zamykania dużych naczyń do 7 mm włącznie Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Końcówka kompatybilna z przetwornikiem i generatorem GEN 11 Ethicon | szt. | 4
5 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia 43 cm, śr 5 mm, bransza aktywna wykonana ze stopu tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Końcówka kompatybilna z przetwornikiem i generatorem GEN 11 Ethicon | szt. | 3
6 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. 9 cm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Aktywne zakrzywione ostrze o długości 16mm. Końcówka kompatybilna z przetwornikiem i generatorem GEN 11 Ethicon | szt. | 8
7 | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł. ramienia18 cm, długość bransz 18 mm. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Kształt uchwytu nożycowy, możliwość cięcia i koagulacji. Końcówka kompatybilna z przetwornikiem i generatorem GEN 11 Ethicon | szt. | 4
8 | Przetwornik izoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transcuder - zakres częstotliwości pracy 55,5 Kh, kompatybilny z końcówkami z pozycji 1,2,3,4,5,7. Użyczenie na czas trwania umowy | szt. | 1 | 0 | 0
9 | Przetwornik izoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transcuder - zakres częstotliwości pracy 55,5 Kh i niebieski przewód łączący z generatorem dla lepszej widocznościkompatybilny z końcówkami z pozycji 6. Użyczenie na czas trwania umowy | szt. | 1 | 0 | 0
Razem
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
...............................................................................
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Część 2
część II zamówienia – „Narzędzia do stapiania i zamykania naczyń”
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu 20 cm, średnica trzonu 10 mm, szczęki proste, zakres obrotu trzonu 159º, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt. | 6
2 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37 cm, średnica trzonu 5 mm, fakturowane szczęki proste, zakres obrotu trzonu 159º, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad. | szt. | 6
3 | Końcówka z przełącznikiem kołyskowym niesterylna , elektroda nożowa ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku, przewod silikonowy 4,6 m, złącze trójbolcowe. Do generatora Valleylab | szt. | 5
4 | Wielorazowy przewód do elektrody biernej jednorazowego użytku, o długości 4,6 m , kompatybilny z zaoferowanymi elektrodami biernymi, do stosowania z generatorem typu Valleylab | szt. | 2
5 | Przewód laparoskopowy jednobiegunowy do włącznika nożnego, współpracujący z typową 4 mm wtyczką bagnetową , długość 3 m | szt. | 2
Razem
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
...............................................................................
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Część 3
część III zamówienia – „Kleje tkankowe”
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Klej tkankowyo wysokiej kleistości 12 ampułek w opakowaniu | op. | 4
2 | Klej tkankowyo wysokiej kleistości 6 penów / 0,75 ml w opakowaniu | op. | 4
Razem
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
...............................................................................
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Część 4
część IV zamówienia – „Cewniki do dializ”
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Jałowy zestaw z cewnikiem do krótkotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy, widoczny w Rtg, cewnik o rozmiarze 11F, bez mufy, w długościach 200 mm oraz 250 mm(do wyboru przez zamawiającego). Zestaw posiada rownież: igłę (17G x 70 mm), prowadnicę "J" (.038"/0,97mmx700mm), poszerzacz (11F x 150mm), 2 korki zamykające końcówki cewnika luer-lock oraz plaster | szt. | 8
Razem
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
...............................................................................
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Część 5
część V zamówienia – „Porty naczyniowe”
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | % VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Producent
1 | Wszczepialny port tytanowy (komora i obudowa) o wysokości 11 mm i ciężarze 10,5 g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6 Fr (1,1 x 2,2) /60 cm, z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port tytanowy o średnicy 28 mm i objętości wypełnienia 0,35 ml, cewnik silikonowy skalowany co 1 cm, cieniujący w Rtg, całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu desilete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS (ograniczenie wypływu krwi) w celu utraty krwi i zapobiegnięciu zatorowi płucnemu, nitinolowym prowadnikiem J oraz z strzykawką 10 ml, urządzenie do podnoszenia żył, igła prosta typu Huber, zestaw do infuzji z igłą typ Huber i poliuretanowym drenem, igła do tunelizacji , łącznik do przymocowania cewnika, łącznik Łuer - lock do wypełnienia odłączalnego cewnika. Membrana silikonowa wytrzymująca do 3000 nakłuć. Stosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Kompatybilny z tomografią komputerową. Paszport i instrukcja w języku polskim. | szt. | 4
Razem:
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
...............................................................................
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)