[image: image1.jpg]j\,V,A KRAPKOWICKIE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.0.



[image: image2.png]1SO 9001
ISO/IEC 27001

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACU!

<LHO

CERTYFIKACJA
SYSTEMOW
ZARZADZANIA

AC 014




              
Załącznik nr 2 do ZO/6/2025
FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

“ Szybkie testy jakościowe, zestawy do badań parazytologicznych oraz podstawowe odczynniki diagnostyczne”.

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Jed.

miary
	Ilość na okres obowiązywania umowy

	Cena jed. netto
	Wartość netto
	% Vat
	Wartość brutto

	1.
	Odczynnik Giemsy

	Wielkość opakowania od 0,25l do 0,5l

	litr

	2

	
	
	
	

	2.
	Odcz. May-Grunwald

	Wielkość opakowania od 0,25l do 0,5l

	litr
	2
	
	
	
	

	3.
	Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej rozmazu krwi

	Mikroskopia wirtualna lub gotowy preparat

	cykl

	zgodnie z harmonogramem producenta, min. raz w roku

	
	
	
	

	4.
	Zestaw/probówki do zagęszczania kału do badania w kierunku wykrywania jaj pasożytów i larw/cyst pierwotniaków oraz oocyst

	Produkt jednorazowy, gotowy do użycia (wypełniony niezbędnymi odczynnikami), zaopatrzony w łopatkę/szpatułkę o długości min. 10cm (umożliwiającą nabieranie materiału z pojemnika na kał), posiadający co najmniej podwójne pionowe filtry przesiewające (zapewniający filtrację min. dużych cząstek, drobnych włókien, tłuszczu), kompatybilny z rotorami wirówek na 15ml.

	sztuka
	560
	
	
	
	

	5.
	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna - wykrywanie pasożytów w kale

	mikroskopia wirtualna lub gotowy preparat

	cykl
	zgodnie z harmonogramem producenta, min. raz w roku

	
	
	
	

	6.
	Zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale. Test kasetkowy wraz z udziałem w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej

	Czułość testu od 40 ng/ml. Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zgodny z harmonogramem producenta kontroli, minimum raz w roku.

	sztuka
	300
	
	
	
	

	7.
	Kasetowy  test narkotykowy 10-parametrowy w moczu- AMP-BAR-BZD-COC-MDMA/XTC-MOR/OPI-MTD-THC, MET/MAMP-TCA  wraz z udziałem w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej

	Test nakrapiany lub zanurzeniowy. Min. wykrywalność w moczu: AMP-500 ng/ml, BAR-300 ng/ml, BZD-300 ng/ml, COC-300 ng/ml, MDMA/XTC-500 ng/ml, MOR/OPI- 300 ng/ml, MTD-300 ng/ml, THC-50 ng/ml, MET/MAMP-500 ng/ml TCA- 1000 ng/ml. Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zgodny z harmonogramem producenta kontroli, minimum raz w roku. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna musi obejmować wszystkie parametry testu.

	sztuka
	25
	
	
	
	

	8.
	Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirsów w próbkach kału wraz z udziałem w  kontroli zewnątrzlaboratoryjnej

	Specyficzność: Rotawirusów min. 95%, Adenowirusów min. 97%. Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zgodny z harmonogramem producenta kontroli, minimum raz w roku. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna musi obejmować wszystkie parametry testu.

	sztuka
	250
	
	
	
	


	9.
	Clostridium Difficile GDH +Toksyna  A + Toksyna B- szybki test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania w ludzkim kale dehydrogenazy glutaminianu (GDH), antygenów Toksyny A i Toksyny B na jednej kasetce.  Wraz z udziałem w kontroli zewnatrzlaboratoryjnej.

	Wykrywalność dla GDH min. 1ng/ml, dla toksyny A min. 2ng/ml, dla toksyny B min. 1ng/ml. Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zgodny z harmonogramem producenta kontroli, minimum raz w roku. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna musi obejmować wszystkie parametry testu.

	sztuka
	200
	
	
	
	

	10.
	Strep A:  szybki, immunochromatograficzny test diagnostyczny, do jakościowego wykrywania antygenu paciorkowca typu A  w wymazie z gardła wraz z udziałem w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.

	czułość min.95%; specyficzność min.97%, zestaw musi zawierać co najmniej kontrolę pozytywną. Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zgodny z harmonogramem producenta kontroli, minimum raz w roku.

	sztuka 
	100
	
	
	
	

	11.
	Test kasetkowy Combo Covid/RSV/Grypa A+B. Wykrywający antygeny, wymaz z nosogardzieli. Wraz z kontrolą zewnątrzlaboratoryjną.

	Czułość i swoistość testu potwierdzona względem metody PCR. Czułość i swoistość dla każdego z badanych patogenów >90% .  Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zgodny z harmonogramem producenta kontroli, minimum raz w roku. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna musi obejmować wszystkie parametry testu.

	sztuka

	800
	
	
	
	

	12.
	Test kasetkowy Combo Covid/RSV/Grypa A+B, Mycoplasma pneumoniae, Adenowirus. Wykrywajacy antygeny. Wymaz z nosogardzieli. Wraz z kontrolą zewnątrzlaboratoryjną co najmniej dla Covid/RSV/Grypa A+B/Adenovirus.

	Czułość i swoistość testu potwierdzona względem metody PCR. Czułość i swoistość testu: dla SARS-CoV-2 ≥95%, dla grypy A i B≥95%, dla RSV≥94%, dla Adenowirusa≥95%, dla M. pneumoniae czyułość≥91%, swoistość ≥95%. Udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zgodny z harmonogramem producenta kontroli, minimum raz w roku. Kontrola zewnątrzlaboratoryjna musi obejmować co najmniej: SARS-CoV-2 , RSV, Grypa A/B, Adenovirus

	sztuka
	800
	
	
	
	

	Razem:
	
	
	

	Razem słownie wartość netto:

	Razem słownie wartość brutto: 


PARAMETRY GRANICZNE
	Lp.
	Parametr/warunek
	Parametr

Wymagany

(graniczny)
	Parametr oferowany 

	1.
	Bufory/odczynniki dołączone do testów dostarczane są w porcjach o odpowiedniej ilości dedykowanej wykonaniu pojedynczego testu bez konieczności samodzielnego przelewania i porcjowania podczas wykonywania badania. Z wykluczeniem testu do badania Strep A.
	TAK
	

	2.
	Każdy z testów posiada pole/linię kontrolną.
	TAK
	

	3.
	Ważność oferowanych produktów minimum 12 m-cy od daty dostawy, z wykluczeniem próbek kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.
	TAK
	

	4.
	Temperatura przechowywania oferowanych produktów niewymagająca stosowania lodówki, z wykluczeniem próbek kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.
	TAK
	

	5.
	Dostawy próbek kontroli zewnątrzlaboratoryjnej zgodnie z harmonogramem.
	TAK
	

	6.
	Uczestnictwo w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej potwierdzone certyfikatem.
	TAK
	

	7.
	Kontrola zewnątrzlaboratoryjna zgodna z normami ISO 15189.
	TAK
	

	8.
	Wyniki kontroli zewnątrzlaboratoryjnej będą dostępne dla Zamawiającego w formie opracowanej i raportowanej.
	TAK
	

	9.
	Zamawiający uzyska dostęp do platformy/portalu/internetowego konta klienta służącego do wprowadzania oraz weryfikacji (raportów) wyników kontroli zewnętrznej
	TAK
	

	Wykonawca dołączy do niniejszej oferty:

	1.
	Instrukcje użycia/wykonania oferowanych odczynników/testów w języku polskim.
 Dotyczy:
- Odczynnik Giemsy (poz. 1)
- Odcz. May-Grunwald (poz. 2)
- Zestaw/probówki do zagęszczania kału do badania w kierunku wykrywania jaj pasożytów i larw/cyst pierwotniaków oraz oocyst (poz.4)
- Zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale (poz. 6)
- Kasetowy  test narkotykowy 10-parametrowy w moczu (poz. 7)

- Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirsów w próbkach kału (poz. 8)

- Clostridium Difficile GDH +Toksyna  A + Toksyna B- szybki test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania w ludzkim kale dehydrogenazy glutaminianu (GDH), antygenów Toksyny A i Toksyny B na jednej kasetce 9poz. 9)

- Strep A:  szybki, immunochromatograficzny test diagnostyczny, do jakościowego wykrywania antygenu paciorkowca typu A  w wymazie z gardła (poz. 10)

- Test kasetkowy Combo Covid/RSV/Grypa A+B (poz. 11)

- Test kasetkowy Combo Covid/RSV/Grypa A+B, Mycoplasma pneumoniae, Adenowirus (poz. 12)

	2.
	Karty charakterystyki oferowanych odczynników/testów. Dotyczy:
- Odczynnik Giemsy (poz. 1)
- Odcz. May-Grunwald (poz. 2)
- Zestaw/probówki do zagęszczania kału do badania w kierunku wykrywania jaj pasożytów i larw/cyst pierwotniaków oraz oocyst (poz.4)
- Zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale (poz. 6)

- Kasetowy  test narkotykowy 10-parametrowy w moczu (poz. 7)

- Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirsów w próbkach kału (poz. 8)

- Clostridium Difficile GDH +Toksyna  A + Toksyna B- szybki test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania w ludzkim kale dehydrogenazy glutaminianu (GDH), antygenów Toksyny A i Toksyny B na jednej kasetce 9poz. 9)

- Strep A:  szybki, immunochromatograficzny test diagnostyczny, do jakościowego wykrywania antygenu paciorkowca typu A  w wymazie z gardła (poz. 10)

- Test kasetkowy Combo Covid/RSV/Grypa A+B (poz. 11)

- Test kasetkowy Combo Covid/RSV/Grypa A+B, Mycoplasma pneumoniae, Adenowirus (poz. 12)

Jeżeli karta charakterystyki dla danego tesu/odczynnika nie jest wymagana należy dołączyć oświadczenie.

	3.
	Ulotki/broszury/instrukcje potwierdzające wymagane parametry oferowanych produktów w tym również kontroli zewnątrzlaboratoryjnej.


Należy wypełnić wszystkie komórki w kolumnie „Parametry oferowane” podając parametry zaoferowanego produktu/sprzętu. Brak wypełnienia którejkolwiek komórki jak również nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

                                                                                                          .....…………………............................................................

                                                                                     (data i podpis wykonawcy lub osób upoważnionych do

 składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

1
Strona: 22/29

