## Arkusz1
Znak sprawy PN 9/X/2017 Załącznik nr 2 do SIWZ
(pieczęć firmy) Miejscowość, dnia ...............
FORMULARZ CENOWY
Nazwa Wykonawcy
Siedziba Wykonawcy
UWAGA! Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku. Wartość z pozycji "WARTOŚĆ OGÓŁEM" należy przenieść do Formularza Ofertowego
Część I zamówienia - "zestawy do resekcji żołądka"
L.p. | Opis | Rozmiar /j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | Zestaw proceduralny do resekcji żołądka składający się z: | szt. | 4
a) Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm, zakrzywiony, przeznaczony do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 35cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki tytanowe wykonane z drutu obustronnie spłaszczonego, wysokość zszywek 4,8mm przed zamknięciem, 2mm po zamknięciu.
b) Jednorazowe kowadełko do staplera okrężnego, o średnicy 25mm, wstępnie złamane i przymocowane do sondy żołądkowej o długości ok. 100cm, współpracujące ze staplerem okrężnym o średnicy 25mm i długości trzonka 35cm (długość laparoskopowa).
2 | Zestaw do rękawowej resekcji żołądka składajacy się z: | szt. | 6
a) jednorazowy stapler laparoskopowy XL, średnica trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360° i artykulacji w zakresie 45°, długość trzonu 26cm
b) ładunek laparoskopowy, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek, długość linii szwów 60mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, przeznaczony do tkanki średnio-grubej. 3szt.
c) ładunek laparoskopowy, zamykająco-tnący z nożem w magazynku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), długość linii szwów 60mm, wysokość zszywek przed zamknięciem 3,5mm, a po zamknięciu 1,5mm. 2szt.
d) jednorazowy trokar, średnica 12mm, długość kaniuli 150mm, bezostrzowy, automtyczna uszczelka w zakresie 5-12mm, posiadający 3-stopniowy zawór umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO2. 1szt./kompatybilny z w/w ładunkami/
e) jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37cm, średnica trzonu 5mm, fakturowane szczęki proste, zakres obrotu trzonu 159°. 1szt.
3 | Jednorazowe narzędzie do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 44cm, średnica trzonu 5mm, fakturowane szczęki proste, zakres obrotu trzonu 159°, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem ForceTriad | szt. | 4
4 | Ładunki z artykulacją do endostaplerów zamykająco-tnących z nożem w magazynku, mieszczące 6 rzędów tytanowych zszywek o długości lini szwów 60mm lub 45 mm, posiadajace artykulację 45 stopni w dwie strony, pasujące do jednej uniwersalnej rękojeści dla wszystkich rodzajów ładunków. Wysokość zszywek 4,8mm-po zamknięciu 2,0mm ( tk. gruba), lub 3,5mm-po zamknięciu 1,5 mm ( tk. standardowa) oraz naczyniowe. Długość ładunku oraz wysokość zszywki zamawiający określi przy składaniu zamówienia. (1op.=6szt.) | szt. | 18
|  |  |  | Razem |  |  |  | x | x | x
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartośc brutto:
Część II zamówienia - "siatki"
L.p. | Opis | Rozmiar /j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
a) Siatki przepuklinowe częściowo wchłanialne
1 | Czesciowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Rozmiar siatki 6cm x 11cm | szt. | 72
2 | Czesciowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Rozmiar siatki 10cm x 15cm | szt. | 36
3 | Czesciowo wchłanialna, monofilamentowa, makroporowata, ultralekka siatka o gramaturze 28 g/m², srednica porów 3-4 mm, kompozyt: 50% wchłanialnego poliglekapronu-25 (ok. 84 dni) i 50% polipropylenu. Cienkie filamenty – ponizej 1 mm. Rozmiar siatki 30cm x 30cm | szt. | 5
b) Siatki do zabiegów również laparoskopowych
1 | Niewchłanialne, polipropylenowe, lekkie siatki z włókna monofilamentowego o gramaturze 48 g/m² z wplecioną niebieską nicią, stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej | rozmiar 6 x 11 cm | 30
|  | rozmiar 10 x 15 cm | 15
|  | rozmiar 15 x 15 cm | 10
|  | rozmiar 30 x 30 cm | 5
2 | Docięte, niewchłanialne, polipropylenowe, lekkie siatki z włókna monofilamentowego o gramaturze 48 g/m² z wplecioną niebieską nicią, stosowane w operacyjnym leczeniu zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej; rozmiar 6 x 12 cm | szt. | 10
3 | Ultracienki implant złożony o gramaturze 48g/m², stosowany śródotrzewnowo przeznaczony do leczenia zaburzeń w obrębie powłok jamy brzusznej, także spowodowanych przez przepukliny okołostomijne i/lub po operacjach laparoskopowych | 14 x 19 ø 5 cm | 1
|  | 18 x 24 ø 5 cm | 1
|  | 26 x 34 ø 5 cm | 2
4 | Cewnik do laparoskopii z wejściem typu luer z elastyczną, długą końcówką oraz prowadnika do podawania kleju chirurgicznego metodą laparoskopową | szt. | 30
c) Siatki samomocujące
1 | Lekka siatka częściowo wchłanialna z systemem samomocującym do zaopatrywania przepuklin pachwinowych, anatomiczna lewa lub prawa, dwuskładnikowa zbudowana z monofilamentu poliestrowego 50% i polilaktydu 50%, o ciężarze jednostkowym 73g/m² (po wchłonięciu polilaktydu 38g/m²) o rozmiarze porów 1,7 x 1,1 mm. Rozmiary 12 x 8 cm lub 14 x 9 cm do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 20
d) Siatki do przepuklin rozworu przełykowego
1 | Syntetyczna siatka do zabiegu przepukliny rozworu przełykowego z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, dwustronna dootrzewnowa z wchłanialną warstwą hydrofilową zapobiegającą powstawaniu zrostów. Warstwa hydrofilowa złożona z kolagenu, glikolu polietylenowego, glicerolu. Gramatura 79 g/m², grubość 1,9mm, rozmiar porów 2,4 x 2,0mm. Rozmiary 8x8 cm, 9x 8cm, 8,5x8cm do wyboru przez zamawiającego. | szt. | 6
e) Siatki z PTFE
1 | Siatka przygotowana do przepuklin pachwinowych o grubości 1 mm, w kształcie owalna z otworem na powrózek, wykonana z elastycznego PTFE o wymiarze 9 cm x 13 cm | szt. | 5
f) Siatki ultralekkie
1 | Siatki ultralekkie niewchłanialne, wykonane z polipropylenu monofilamentowego o grubości 0,2 mm, gramaturze 11 g/m² i wielkości porów 2 -3 mm | 6 x 11 cm | 30
|  | 10 x 15 cm | 10
g) inne
1 | Siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego powleczonego wchłanialnym związkiem kwasu poliglikolowego i kaprolactonu (PGACL), czas absorpcji po 90-120 dniach, gramatura po wchłonięciu 28 g/m², wielkość porów 2 - 4 mm, grubość siatki 0,55 mm | 6 x 11 cm | 15
|  | 10 x 15 cm | 5
|  | 13,3 x 6 z rozcięciem | 2
Razem: | [7 empty] | x | x | x
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
Część III zamówienia - "proszek hemostatyczny"
L.p. | Opis | Rozmiar /j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | Proszek hemostatyczny pochodzenia roślinnego do użycia jako wchłanialny środek hemostatyczny, pomagający w tamowaniu krwawień podczas zabiegów chirurgicznych. Preparat z oczyszczonej skrobii roślinnej, nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego. Preparat całkowicie wchłanialny w ciągu 48 godzin | szt. | 20
2 | Aplikator uniwersalny do proszku hemostatycznego | szt. | 10
Razem: | [7 empty] | x | x | x
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
Część IV zamówienia- " staplery 1"
L.p. | Opis | Rozmiar /j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | Stapler liniowy bez noża o długości linii szwu 32 mm. Załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki 3,8 mm) lub grubej (wysokość zszywki 4,5 mm) | szt. | 3
2 | Ładunek do staplera liniowego bez noża o długości linii szwu 32mm i wysokości zszywki do wyboru 3,8 mm lub 4,5 mm | szt. | 3
3 | Stapler liniowy poprzecznie tnący w rozmiarze 39 i 59 mm zamykający na 1,5 i 2,0 mm. Dwie dźwignie zamykająca i osobna dźwignia spustowa, długość ramienia min. 15 cm | szt. | 20
4 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 100 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej/wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm po zamknięciu 1,5 mm/ i grubej /wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm po zamknięciu 2,0 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. zamawiający określi rodzaj ładunku | szt. | 20
5 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej / wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm/ i grubej /wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm/ Zintegrowany ogranicznik tkanki | szt. | 25
6 | Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 81 mm, załadowany ładunkiem do tkanki standardowej/wysokość zszywki przed zamknięciem 3,8 mm po zamknięciu 1,5 mm/ i grubej /wysokość zszywki przed zamknięciem 4,5 mm po zamknięciu 2,0 mm. Nóż zintegrowany ze staplerem. Stapler umożliwiający zamknięcie w pozycji pośredniej. zamawiający określi rodzaj ładunku | szt. | 20
7 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 100 mm do tkanki standardowej / wysokość zszywki po zamknięciu 1,5 mm/ i grubej /wysokość zszywki po zamknięciu 2,0 mm/ Zintegrowany ogranicznik tkanki | szt. | 25
8 | Stapler okrężny w rozmiarze 25, 28 i 32 mm. Stapler 25 mm wymagany w wersji przełykowej z główką w kształcie pełnego stożka oraz otworem do zabezpieczenia szwem, kontrolowany docisk tkankowy (1,0 - 2,0). Stapler 28 i 32 dostępny również w wersji krótkiej (maks.350 mm) prosty. | szt. | 20
Razem | [7 empty] | x | x | x
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
Część V zamówienia- "staplery 2"
L.p. | Opis | Rozmiar /j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | Stapler skórny z wymiennymi magazynkami dla szybkiego i łatwego zakładania szwów skórnych. Składa się z uchwytu wielorazowego użytku oraz wymiennego magazynku z ukształtowanymi zszywkami | szt. | 10
2 | Jednorazowe sterylne magazynki do staplera skórnego, zawierające 35 zszywek, kompatybilne z jednorazowym uchwytem | szt. | 50
3 | Urządzenie do usuwania zszywek | szt. | 20
Razem: | [7 empty] | x | x | x
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
Część VI zamówienia- worki do usuwania preparatów, trokary"
L.p. | Opis | Rozmiar /j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów o pojemności 2000 ml i wymiarach 170 x 240 mm, wykonany z odpornego na rozerwanie materiału Nylon Ripstop. Otwór worka zabezpieczony szwem monofilamentowym eliminującym pamięć kształtu | szt. | 10
2 | Półautomatyczny, samorozprężalny worek do usuwania preparatów o pojemności 200 ml i wymiarach 170 x 240 mm, wykonany z odpornego na rozerwanie materiału Nylon Ripstop. Otwór worka zabezpieczony szwem monofilamentowym eliminującym pamięć kształtu | szt. | 20
3 | Trokar optyczny o średnicy 12 mm, z wbudowaną redukcją 5 - 12 mm bez noża, długość 100 lub 150 mm, kaniula żebrowana, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara | szt. | 72
4 | Trokar optyczny o średnicy 15 mm, z wbudowaną redukcją 5 - 15 mm bez noża, długość 100 lub 150 mm, kaniula żebrowana, zawór gazowy, obturator z separatorem tkankowym z otworem pozwalającym na bezpośrednią insuflację podczas wprowadzania trokara | szt. | 36
5 | Jednorazowy zestaw trokarów laparoskopowych bez noża 5 mm (2 kaniule + 1 obturator) z podwójnym systemem uszczelek z kaniulami o długościach 78 i 100 mm | szt. | 26
6 | Jednorazowy zestaw trokarów laparoskopowych z ostrzem liniowym 12 mm (2 kaniule + 1 obturator) z podwójnym systemem uszczelek z kaniulą o atraumatycznym żebrowaniu, długość 100 mm | szt. | 26
7 | Jednorazowa igła Veressa o długości 120 i 150 mm do wyboru zamawiającego | szt. | 40
8 | Retraktor do ran składający się z trzech pierścieni: 2 trwale połączonych elastycznych pierścieni górnych oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości neutralnego latexu oraz ftalonów. Rozmiar do wyboru: 2,5 - 6 cm lub 5 - 9 cm | szt. | 4
9 | Retraktor do ran składający się z trzech pierścieni: 2 trwale połączonych elastycznych pierścieni górnych oraz pierścienia dolnego; połączonych rękawem. Produkt bez zawartości neutralnego latexu oraz ftalonów. Rozmiar 9-14 cm | szt. | 10
Razem: | [7 empty] | x | x | x
Razem słownie wartość netto:
Razem brutto wartość brutto:
Część VII zamówienia-"staplery 3"
L.p. | Opis | Rozmiar /j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | Stapler jednorazowy do fiksacji siatek przepuklinowych 5 mm, zawierający 30 wkrętów syntetycznych wchłanialnych. Wysokość aktywna 4,1 mm, długość 36 cm | szt. | 5
Razem: | [7 empty] | x | x | x
Razem słownie wartość netto:
Razem brutto wartość brutto:
Część VIII zamówienia - "narzędzia chirurgiczne"
L.p. | Opis | Rozmiar /j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | Narzędzie laparoskopowe o długości 37 cm,średnica 5 mm, zamykające naczynia do 7 mm. Szczęki narzędzia proste, tępe, linia koagulacji 20 mm, linia cięcia 18 mm. Rotacja 360 stopni. Oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu. | szt. | 10
2 | Narzędzie do chirurgii otwartej zamykające naczynia do 7 mm. Szczęki narzędzia zakrzywione, tępe, linia koagulacji 40 mm, linia cięcia 38 mm. Oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędzia. | szt. | 10
3 | Precyzyjne narzędzie do chirurgii otwartej zamykające naczynia do 7 mm. Szczęki narzędzia zakrzywione z czubkiem preparacyjnym. Linia koagulacji 17 mm, linia cięcia 15 mm. Oprogramowanie robocze zintegrowane w narzędziu | szt. | 12
4 | Generator kompatybilny z końcówkami w zestawie na czas trwania umowy | szt. | 1
Razem: | [7 empty] | x | x | x
Razem słownie wartość netto;
Razem słownie wartośc brutto:
....................................................................................................
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)