## Formularz_cenowy
Znak sprawy ZO/4/2017 | [8 empty] | Załącznik nr 2
(pieczęć firmy) | [7 empty] | Miejscoiwość, data .................
FORMULARZ CENOWY
Nazwa Wykonawcy:
Siedziba Wykonawcy:
UWAGA! Wyliczenia dokonuje się do drugiego miejsca po przecinku. Wartość z pozycji "WARTOŚĆ OGÓŁEM" należy przenieść do Formularza Ofertowego
Część I- RĘKAWICE MEDYCZNE- JAŁOWE
Lp. | Nazwa i opis produktu | j.m. | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice chirurgiczne neoprenowe kolor kremowy, jałowe, wolne od protein lateksu, wolne od akceleratorów chemicznych ( potwierdzone raportem badania z niezależnego laboratorium). Długość rękawicy min.300 mm, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową i silikonowana. Średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,16 mm, na dłoni 0,15 mm, na mankiecie 0,15 mm. AQL 1,0. Rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, zgodne z wymaganiami normy EN 455 część 1-4 , przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą 374 -3. Rozmiar 6-9,0 | para | 200
2 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe, jałowe do zabiegów mikrochirurgicznych, w kolorze brązowym w celu eliminacji odblasku świetlnego. Długość rękawicy min. 295 mm, mankiet rolowany. Powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana. Powierzchnia wewnętrzna pokryta warstwą poliuretanową, silikonowana. Średnia grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,18 mm, na części dłoniowej 0,15 mm, na mankiecie 0,12 mm. AQL: 1,0. zawartość protein lateksu <30µg/g. Klasyfikacja CE IIa, Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej). Zgodne z wymaganiami normy EN 455 części 1,2,3. Przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Rozmiar od 6,0 do 9,0. | para | 5100
3 | Rękawice chirurgiczne do systemu podwójnego zakładania jako rękawice spodnie, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor zielony, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, pokrywana warstwą nawilżającą, długość rękawicy minimum 295 mm.Grubość pojedynczej ścianki na palcu min. 0,19; na dłoni min. 0,18 mm; na mankiecie min. 0,13mm. Zawartość protein <30 ug/g, AQL 1,0. Zgodne z normą EN 455 część 1,2,3. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone raportem badań z niezależnego laboratorium. rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie II a, rękawice zgodne z EN 455(1-4), przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3. Rozmiar od 6,0-9,0 | para | 1800
Razem:
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
Część II- RĘKAWICE MEDYCZNE- DIAGNOSTYCZNE
Lp | Nazwa i opis produktu | j.m. | Zama- wiana ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, kształt uniwersalny, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, mankiet rolowany, o parametrach: długość min.240 mm, grubość na palcu min 0,120 mm, na części dłoniowej min 0,08mm, na mankiecie min 0,06mm. AQL:1,0. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4, Znak CE (z numerem jednostki notyfikowanej), rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3, Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rozmiar od XS do XL ,200 sztuk w opakowaniu | Opak. (200 szt.) | 2700
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, kolor różowy, długość min. 240 mm, mankiet rolowany. Grubość pojedynczej ścianki mankiet min 0,06 mm, dłoń min 0,08 mm, palec min 0,11 mm. Powierzchnia wewnętrzna pokryta kolagenem i allantoiną. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców AQL: 1,5 l. Kształt uniwersalny, Znak CE, Klasa I wyrobów medycznych zgodnie z Dyrektywą Medyczną 93/42/EEC oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III. Posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Zgodnie z EN 374-3 (potwierdzone raportem wytwórcy). . Rozmiar od S do XL,100 sztuk w opakowaniu | Opak. (100 szt.) | 50
3 | Rękawice diagnostyczne, bezpudrowe, nitrylowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, o parametrach: długość min.300 mm, grubość na palcu min. 0,130 mm, na części dłoniowej min.0,09mm, na mankiecie min.0,06mm. AQL:1,5. Zgodność z wymaganiami normy EN 455-1-2-3-4, Znak CE, rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, Przebadane na przenikanie cytostatyków normą ASTM D6978 potwierdzone badaniami z niezależnego laboratorium. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. 100 sztuk w opakowaniu, rozmiar XS-XL | Opak. (100 szt.) | 50
4 | Rękawice diagnostyczne , lateksowe z wewnętrzną warstwą polimerową bezpudrowe niejałowe, kolor kremowy, mankiet rolowany.Długość rękawicy min 240mm , grubość na palcu min 0,14 mm , na dłoni min 0,11mm na mankiecie min 0,08 mm powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Zawartość protein<20ug/g. AQL 1,5. Środek ochrony indywidualnej w kat III .Zgodne z wymaganiami normy EN 455-( 1- 4) oraz EN 374-3, pakowane po 100 sztuk. Rozmiar: XS - XL. | Opak. (100 szt.) | 500
5 | Rękawice diagnostyczne, winylowe bezpudrowe, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, długość rękawicy minimum 240 mm grubość na palcu min 0.10 mm, na dłoni min. 0.07 mm, na mankiecie min 0.05 mm, AQL 1.5 rękawice zgodne z Dyrektywa o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC w klasie I oraz Dyrektywa o Środkach Ochrony Indywidualnej - PPE 89/686/EEC w kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 374-3, EN 388, posiadające Certyfikat Badania Typu WE w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej, rozmiar od XS - XL. pakowane po 100 szt. | Opak. (100 szt.) | 50
Razem:
Razem słownie wartość netto:
Razem słownie wartość brutto:
...............................................................................
(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)