KCZ/ORG/ZM/122/12/2019 Krapkowice, dnia 13.12.2019r.

**Wykonawcy**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę rękawic medycznych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., nr postępowania 14/XII/2019**

Zamawiający - Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. informuje, że w dniu 11.12.2019r. wpłynęły pytania dotyczące przedmiotu zamówienia dla ww. postępowania. Poniżej podajemy treść pytań i udzielone odpowiedzi.

**Pytanie 1**

**Część 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice jedynie wewnętrznie chlorowane, o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy w grubości wynoszącej na palcu 0,10±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm, na mankiecie 0,07±0,01 mm oraz poziomem AQL≤1.5 spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 2**

**Część 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze fioletowym, chlorowane, z wewnętrzną warstwą pielęgnacyjno-nawilżającą (witamina E, olejek migdałowy, gliceryna), grubości na palcu 0,10±0,01 mm, na dłoni 0,07±0,01 mm, na mankiecie 0,06±0,01 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 3**

**Część 1, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych, długości min. 290 mm, grubości na palcu 0,16±0,02 mm, na dłoni 0,09±0,02 mm, na mankiecie 0,08±0,02 mm, które spełniają pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 4**

**Część 1, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein ≤50µg/g, AQL≤1.5 oraz grubości na palcu 0,11±0,02 mm, na dłoni 0,10±0,02 mm, na mankiecie 0,07±0,02 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 5**

**Część 1, poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic jedynie wewnętrznie chlorowanych, grubości na palcu 0,12±0,02 mm, na dłoni 0,07±0,02 mm, na mankiecie 0,06±0,02 mm, pakowanych a’100szt z przeliczeniem zamawianych ilości, które spełniają pozostałe wymagania.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 6**

**Część 1, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści rękawice zewnętrznie polimerowane i wewnętrznie chlorowane, o grubości na palcu 0,10±0,01 mm, na dłoni 0,08±0,01 mm, na mankiecie 0,06±0,01 mm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 7**

**Część 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym, długości min. 280 mm, obustronnie polimerowane, grubości na palcu 0,20±0,02 mm, na dłoni 0,18±0,02 mm, na mankiecie 0,16±0,02 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie 8**

**Część 2, poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic obustronnie polimerowanych, długości min. 280 mm, grubości na palcu 0,17±0,02 mm, na dłoni 0,15±0,02 mm, na mankiecie 0,13±0,02 mm, o lepszym poziomie AQL=0.65, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.**

Z poważaniem

Prokurent

Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Violetta Wilk

1. kopia 1a/a,
2. wykonawcy składający pytania,
3. strona internetowa Zamawiającego