Znak sprawy: PN / 11 / VII / 19     		                                                                   Krapkowice, dnia: 11.09.2019r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DNIA 11.09.2019R.

złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Dostawa, montaż i uruchomienie tomografu komputerowego wraz z osprzętem w pomieszczeniach pracowni Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN / 11 / VII / 19

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm. – dalej jako Ustawa Pzp), niezwłocznie po otwarciu ofert przedstawia następujące informacje:

- Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
w wysokości 1 200 000,00 zł

- Do upływu terminu składania ofert, oferty złożyli:

| Nr oferty | Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy | Cena | Okres gwarancji | Termin wykonania zamówienia: | Termin płatności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa | 1 349 590,50 zł (wartość oceniana) | Gwarancja bezwarunkowa, bez limitu skanów i innych ograniczeń 24 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo odbiorczego | dostawa, montaż/uruchomienie i przeszkolenie personelu Zamawiającego: do 15.11.2019r. | 60 dni |

Parametry techniczne:

| Nr pozycji opisu wg załącznika nr 2 do SIWZ | # Parametry punktowane | Punktacja | Parametr oferowany* (wartość oceniana) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 2. | Tomograf komputerowy całego ciała, umożliwiający uzyskanie min. 32 warstw badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor, posiadający detektor minimum 16 rzędowy | Tak, podać 32 warstwy – 0 pkt > 32 warstwy – 10 pkt | TAK, 32 warstwy |
| 3. | Szerokość detektora min. 18mm | 18-19mm – 0 pkt ≥ 20 mm – 5 pkt | TAK, 20 mm |
| I. GANTRY i STÓŁ |  |  |  |
| 7. | Maksymalne obciążenie stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania ± 0,25mm ≥ 205 kg | 205-220 kg – 0 pkt > 220 – 5 pkt | TAK, 227 kg |
| 10. | Dwa wskaźniki zatrzymania oddechu wyposażone w liczniki czasu widoczne dla pacjenta podczas badania niezależnie od kierunku wprowadzenia pacjenta do gantry | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK |
| 11. | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do wybranego punktu (min. 3 jednoczasowe dostępne pozycje na gantry lub tablecie dotykowym) | TAK/NIE Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK |
| III. GENERATOR I LAMPA RTG |  |  |  |
| 14. | Maksymalny prąd lampy dostępny w protokole badania | ≥ 350 mA - 399 mA – 0 pkt ≥ 400 mA – 10 pkt | TAK, 440 mA |
| 18. | Powierzchnia małego ogniska lampy rtg [mm²] 0,4 – 0,5 | Tak, podać: ≤ 0,40 – 6 pkt 0,42 – 5 pkt 0,44 – 4 pkt 0,46 – 3 pkt 0,48 – 2 pkt 0,50 – 1 pkt | TAK, 0,42mm2 |
| 19. | Szybkość chłodzenia lampy min. 500 kHU/min | Tak, podać: 800-700 – 10 pkt 699-600 – 5 pkt 599-500 – 0 pkt | TAK, 840 kHU/min |
| 21. | Maksymalna moc generatora min. 40KW | ≥ 40-45 kW – 0 pkt > 45 kW – 5 pkt | TAK, 53.2 kW |
| 22. | Odległość ognisko lampy rtg – detektor, max 104 cm | Tak, podać: ≤95 – 10 pkt 96-100cm – 5 pkt > 101-104 – 0 pkt | TAK, 95 cm |
| IV. SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |
| 23. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg – detektor [s] ≤ 0,8 | 0,6 - 0,8 – 0 pkt ≤ 0,5 – 10 pkt | TAK, 0.5 s |
| 25. | Liczba warstw akwizycyjnych powyżej 1 mm | 2 warstwy – 0 pkt 16 warstw – 10 pkt | TAK, 16 warstw |
| 27. | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch min. 1,5 | Tak, podać ≥1,5 – 1,74 – 0 pkt ≥1,75 – 5 pkt | TAK, 1,75 |
| 29. | Możliwość rekonstrukcji diagnostycznego pola obrazowania powyżej 50 cm z zachowaniem pełnej jednorodności i dokładności gęstości jak w polu diagnostycznym | Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | NIE |
| V. KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
| 37. | Stanowisko operatorskie – konsola akwizycyjna | Tak Jednomonitorowa – 0 pkt Dwumonitorowa – 5 pkt | TAK, dwumonitorowa |
| 38. | Przekątna kolorowego monitora z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną | ≥ 19 " ≥ 19 " – 0 pkt ≥ 21 " – 1 pkt | TAK, 19” |
| 39. | Możliwość wybrania i protokołu badania bezpośrednio przy stole pacjenta, z panelu dotykowego na gantry lub z tabletu. | Tak/Nie Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt | TAK |
| VI. OPROGRAMOWANIE KONSOLI OPERATORSKIEJ |  |  |  |
| 57. | Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta, na podstawie znaczników anatomicznych topogramu i wybranego protokołu badania | Tak/Nie Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt | NIE |
| 61. | Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu min kl I zgodnie z CanOpen 425 | Tak Kl.I i II – 0 pkt Kl III – 5 pkt Kl IV – 10 pkt | TAK, Kl IV |

UWAGA: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.