PROCEDURA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, którego szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp).

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Przedmiot zamówienia:

Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora parametrów krzepnięcia oraz dostawa podstawowych odczynników analitycznych i szybkich testów jakościowych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN 11/X/2020

Miejsce realizacji:

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice

Zatwierdził:  Prezes Zarządu – Marcin Misiewicz

Data: 06.10.2020r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest materiałem do wiadomości i wykorzystania wyłącznie 
w ramach niniejszego postępowania opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na tablicy ogłoszeń 
w siedzibie Zamawiającego oraz na jego stronie internetowej.

Uwaga:

1. Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ.

2. Wszelkie formularze załączone do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.

3. Wykonawca winien śledzić na bieżąco stronę internetową Zamawiającego.

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego:

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice

Adres strony internetowej: http://kcz.krapkowice.pl/przetargi

Adres poczty elektronicznej: przetargi@kcz.krapkowice.pl

Godziny urzędowania: 7:25 - 15:00.

Adres elektronicznej Skrzynki Podawczej (dalej adres ESP): /kczszpital/SkrytkaESP

Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na numer opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o zamówieniu: 2020/S 197-474599

Identyfikator postępowania w miniportalu UZP: 16b9973d-3a4a-45ac-87ee-4c96091427ff

II. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy Pzp.

3. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

a) Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.),

b) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126),

c) Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia  (Dz. U. z 2018r. poz. 1993),

d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2453),

e) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019r. poz. 2450),

f) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

- 4. Do czynności podejmowanych przez zamawiającego i wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

- 5. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 214 000 euro.

III. Opis przedmiotu zamówienia

- Nazwa zamówienia publicznego:

Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz                            z dzierżawą analizatora parametrów krzepnięcia oraz dostawa podstawowych odczynników analitycznych i szybkich testów jakościowych dla  Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN 11/X/2020.

1.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne, stanowią formularze cenowo-ofertowe - załączniki nr 2a i  2b do SIWZ zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: www.kcz.krapkowice.pl stanowiące integralną częścią SIWZ.

1.2.Wspólny słownik zamówień (CPV):

33.69.65.00-0  - odczynniki laboratoryjne,

38.43.40.00-6 – analizatory krwi

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na następujące części zamówienia:

Część 1 zamówienia – „Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora parametrów krzepnięcia”

###### Część 2  zamówienia – „Dostawa podstawowych odczynników analitycznych i szybkich testów jakościowych”

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Miejsca wykonania/lokalizacja:

Laboratorium Analityczne  Krapkowickiego Centrum Zdrowia w Krapkowicach Sp. z o.o., Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice.

- Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia/części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile są znani).

- Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający nie będzie dokonywał oceny braku podstaw do wykluczenia wobec podwykonawcy, który jednocześnie nie jest podmiotem trzecim, na którego potencjał wykonawca powołuje się w trybie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

- Wymagania dotyczące podwykonawstwa, zostały określone w istotnych dla stron postanowieniach, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wymagania stawiane Wykonawcy dotyczące realizacji dostaw:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia,

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy,

- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego 
i terminowego wykonania zamówienia,

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia:

- Część 1 zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Część 2 zamówienia 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- V. Warunki udziału w postępowaniu

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b) ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

A. Warunki udziału w postępowaniu

- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełniać następujące warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp:

1. kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.1.

2. sytuacja ekonomiczna lub finansowa:

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.2.

3. zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający nie postawił żadnego warunku w zakresie pkt A.3.

- Zamawiający zastrzega, iż na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

- B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

- Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę wobec którego zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający wykluczy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę:

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814)) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1228)

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

- 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w tym spółki cywilne) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu.

- 3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 (za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1  pkt 13 lit. d) oraz 16-20 lub ust. 5 pkt 1 oraz 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych, środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- 4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione dowody, o których mowa w pkt 3 za wystarczające.

C. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

- 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

- 2. Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny z rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie zweryfikować, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

- 3. (o ile dotyczy) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- 5. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej Instrukcję wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia przygotowaną przez Urząd Zamówień Publicznych (załącznik nr 4 do SIWZ).

- 6. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- 7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia w szczególności następujących dokumentów:

- 7.1. W zakresie warunków udziału w postępowaniu:

- 7.2. W zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

- oświadczenie, że oferowane produkty stanowiące przedmiot zamówienia w całości spełniają wymagania Zamawiającego i posiadają wymagane prawem dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.

- deklarację oferenta (producenta) o spełnieniu wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem),

- karty charakterystyki odczynników.

- 7.3. W zakresie nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp:

- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.);

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

- oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się 
o zamówienia publiczne.

- 7.4. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- w pkt 7.3.1) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- pkt 7.3.2) - 7.3.3) i 7.3.5) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 7.4.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.3.1), składa dokument, o którym mowa w pkt 7.4.1) a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli 
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

- 7.5. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- 7.6. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- 7.7. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej w odniesieniu do kryteriów oceny ofert), dokona oceny podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.

- 7.8. Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od zawarcia umowy, wówczas Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu podmiot, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

D. Ponadto Wykonawca dołączy do oferty:

1. Wypełniony Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ),

2. Wypełnione odpowiednie Formularze ofertowo-cenowe - szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2a i 2b  do SIWZ),

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy.

4. Dowód wpłaty wadium.

E. Warunki stawiane wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:

- 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w tym także wspólnicy spółki cywilnej) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

- 2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- 3. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (Jednolity Dokument Zamówienia) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- 4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

- 5. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania o których mowa o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawcy składają tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

- 6. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, w sposób określony w V.A SIWZ (Określenie warunku udziału w postępowaniu).

- 7. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej powinno zostać przedstawione przez każdego członka Konsorcjum.

- 8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- 9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilne), których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia umowy cywilnoprawnej określającą rolę i zadania poszczególnych Wykonawców (osób) oraz zasady ich współdziałania podczas realizacji zamówienia. Zamawiający może żądać przedstawienia wyżej wskazanej umowy.

- 10. Niezależnie od postanowień umowy, o której mowa powyżej, w każdym przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółki cywilnej):

- będą solidarnie i bezwarunkowo odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy, a solidarność ta nie będzie niczym wobec Zamawiającego ograniczona;

- powiadomią Zamawiającego o swoim partnerze wiodącym (Liderze), który będzie miał pełnomocnictwa do podejmowania decyzji wiążących Wykonawcę i każdą z tych osób i na adres którego doręczane będą wszelkie pisma i oświadczenia.

- F. WYMAGANIA FORMALNE W STOSUNKU DO DOKUMENTÓW:

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale VI.A.), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub identyfikatora postępowania).

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@kcz.krapkowice.pl

3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 2 adres e-mail.

4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2017r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016r. poz. 1126 z późn. zm.) tj.:

1) ofertę oraz Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale,

2) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawców i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, składane w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale,

3) wadium w formie niepieniężnej, pod rygorem nieważności, wnosi się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi stron stosunku zobowiązaniowego oraz przekazuje w oryginale,

4) pełnomocnictwa sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale,

5) oświadczenia lub dokumenty inne niż wymienione w pkt 1-4 dot. Wykonawcy, podwykonawców i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wymienionych w rozdziale V.C SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 1, 3 i 3a ustawy Pzp) sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazuje w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Jeżeli oryginały ww. dokumentów lub oświadczeń lub inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. W tym celu należy wykonać skan postaci papierowej oświadczenia/dokumentu podpisanego własnoręcznie przez Wykonawcę/podwykonawcę/podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp i opatrzyć go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. „… w praktyce będzie to elektroniczne odwzorowanie oryginalnego oświadczenia lub dokumentu

sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej, czyli skan oświadczenia lub dokumentu papierowego, a następnie potwierdzenie za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego“. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

- 5. Uzupełnieniu zgodnie z przepisem art. 26 ust. 3 oraz 3a ustawy Pzp podlegają dokumenty o których mowa we wskazanym przepisie. W tej sytuacji nie podlegają uzupełnieniu inne wymagane w SIWZ dokumenty takie jak np.: formularz oferty, dokumenty oceniane w ramach kryterium oceny ofert, dowód wniesienia wadium (jeżeli wymagane) itp.

- 6. Wszelkie inne dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, a załączone przez Wykonawcę do oferty, nie będą brane pod uwagę przez Zamawiającego.

- 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- G. (OPCJONALNIE) POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO

- 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

- 3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów wraz z ofertą przedłoży w szczególności przedstawiając w tym celu - pisemne (oryginał) zobowiązanie - oświadczenie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument, z którego takie zobowiązanie wynika np. umowa itp.

- 4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej, musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do reprezentowania podmiotu użyczającego zasoby. Zamawiający informuje, że będzie weryfikował zasady reprezentacji podmiotu trzeciego. Zamawiający zaleca, aby do oferty załączyć dokument, z którego takie upoważnienie będzie wynikało (np. dokument rejestrowy).

- 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

- 6. Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda aby z przedłożonego zobowiązania lub innych dokumentów wynikał:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

- 7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.

- 8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

- 9. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.3 ppkt 1) do 7) SIWZ.

- 10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, udostępniającego, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, określone przez Zamawiającego.

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

A. Informacje ogólne

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego „Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”. Ponadto zgodnie z art. 781 „§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i § 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.“.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniportalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej

przetargi@kcz.krapkowice.pl.

3. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pani Iwona Wymysłowska – tel. +48 774467263.

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Ww. formularze dostępne są po założeniu konta i zalogowaniu na platformie ePUAP w zakładce „Katalog spraw”, w sekcji „Inne sprawy urzędowe”, „Zamówienia publiczne”, „Złożenie, zmiana, wycofanie oferty oraz komunikacja Zamawiającego z Wykonawcą” lub po wejściu na https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce „Formularze do komunikacji”.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Ww. instrukcja dostępna jest na stronie, na której znajdują się formularze, o których mowa w ust. 4 lub na https://miniportal.uzp.gov.pl/, w menu (w prawym górnym rogu strony), w zakładce „Instrukcje”.

6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

7. Za datę przekazania:

1) oferty - przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP (urzędowe poświadczenie przedłożenia - UPP),

2) uzupełnienia dot. oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 2 ustawy Pzp (JEDZ) - przyjmuje się datę jego przekazania na ePUAP,

3) wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji (składanych również na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1, 3 lub 4, a także w wyniku wyjaśnień) - przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.1) Wykonawca może również przekazać na adres poczty elektronicznej Zamawiającego przetargi@kcz.krapkowice.pl oświadczenia, dokumenty wymienione w ppkt 3) Wykonawca, przekazując ww. oświadczenia, dokumenty itp., żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. oświadczenia, dokumenty itp. Za datę przekazania ww. oświadczeń, dokumentów itp. przyjmuje się datę otrzymania potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej ww. oświadczenia, dokumenty itp. z serwera pocztowego Zamawiającego.

8. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Klucz publiczny stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

B. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

1.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.

1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

1.5. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie udostępniona na stronie internetowej.

Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

2.  Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

VII. Wymagania dotyczące wadium

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:

część 1 zamówienia – 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100),

część 2 zamówienia –   750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych zł 00/100),

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu przewidzianego na złożenie ofert, określonego w pkt X. SIWZ.

3. Forma wniesienia wadium (art. 45 ust 6 Pzp):

Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w następujących formach:

1) pieniądzu (tj. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego);

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz.299).

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu (przelewem) Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty wadium - potwierdzający dokonanie przelewu. Na poleceniu przelewu zaleca się wpisać nr postępowania przetargowego: PN 11/X/2020.

Wadium w pieniądzu należy wnosić na nr konta 85 8883 0005 2001 0011 6639 0001.

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej.

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, w ofercie (formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ) należy podać numer konta, na jakie Zamawiający powinien dokonać jego zwrotu.

5. W pozostałych formach wniesienia wadium (w innej formie niż pieniądz) wymagane jest złożenie oryginału dokumentu w postaci elektronicznej – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę dokumentu i patrz: Opinia Uzp: Opinia dotycząca zasad wnoszenia niepieniężnych form wadium przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówień publicznych w postępowaniach wszczętych po dniu 17 października 2018r.

6. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania, ponownego wniesienia określa art. 46 Pzp.

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

b) którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- VIII. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. (art. 85 ust. 1 pkt 3 Pzp). Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX. Opis sposobu przygotowania oferty

A. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu (dostęp do ww. formularzy został opisany w rozdziale VI.A w ust. 4). Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na których prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx lub .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z miniPortalu m.in. na stronie 23 i 29.

4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

5. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

6. Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd) lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z następujących formatów: .pdf, .doc, .docx albo w innym formacie wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2247).

7. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1579).

8. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać złożony razem z ofertą w sposób określony w SIWZ tj. przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj. /kczszpital/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP.

9. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

10. Pełna instrukcja:

1) wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcjawypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

2) składania dokumentu JEDZ w wersji elektronicznej, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf

oraz na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36195/Elektroniczny-JEDZkrotka-instrukcja.pdf

11. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedkłada JEDZ tylko w swoim zakresie.

12. (o ile dotyczy) Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu, lecz polega na zdolnościach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, musi złożyć swój własny JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ wraz z odrębnym JEDZ odnoszącym się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy.

13. W przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców.

14. Wykonawca w cz. II JEDZ:

a) w sekcji A: nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego (w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp);

b) w sekcji A, pod poz. „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie”, należy wpisać odpowiednio REGON lub Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym Pesel, należy wpisać ten numer;

c) w sekcji B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): wykonawca nie podaje daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

15. Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcję A, B, C oraz sekcję D (sekcja D odnosi się do podstawy wykluczenia zawartej w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i pkt 21-23 ustawy Pzp).

16. Wykonawca cz. V JEDZ nie wypełnia.

17. Wykonawca w części I JEDZ, w sekcji A w miejscu opisanym „W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę” – wskazuje części (lub części) zamówienia w stosunku do której (których) ma zamiar złożyć ofertę.

18. Każdy wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

19. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ; bez żadnych zastrzeżeń i uwarunkowań. Wykonawca składający ofertę ponosi pełną odpowiedzialność za jej kompletność i zgodność z wymaganiami SIWZ.

20. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych co do treści z formularzami stanowiącymi załączniki do SIWZ. W przypadku stosowania własnych druków muszą one zawierać wszystkie elementy i opisy zawarte w załączonych wzorach.

- 21. Niespełnienie warunków formalnych oferty (w załącznikach nr 2.1. – 2.59 do SIWZ) spowoduje jej odrzucenie zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

22. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

23. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty.

24. Oferta oraz załączniki do niej, musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, lub przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia - przez  ustanowionego  pełnomocnika.

- 25. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  - Formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

  - Wypełnione odpowiednio Formularze cenowo - ofertowe  szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia (załączniki nr 2a i 2b do SIWZ);

  - Dokumenty i oświadczenia, zgodnie z postanowieniami pkt V.C.1,

  - Pełnomocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego). Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie: pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji winno być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie i udzielających pełnomocnictwa, natomiast w przypadku spółki cywilnej przez każdego z jej wspólników.

  - Dowód wniesienia wadium.

26. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

27. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

28. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- B. Modyfikacja i wycofanie oferty:

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

2. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany, ani wycofać złożonej oferty.

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

- X. Miejsce oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

1. Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrować zgodnie z Instrukcją użytkownika miniPortalu i przesłać na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego tj. /kczszpital/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP.

Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców także na miniPortlu.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2. Termin składanie ofert upływa dnia  10.11.2020r. o godz. 10:00.

3. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na adres ESP Zamawiającego podany w ust. 1.

4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2020r. o godz. 10:30 w Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piastowska 16A, 47-303 Krapkowice – I piętro,

6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

7. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

9. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji. Podczas otwarcia zostaną podane  informacje  zgodnie  z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp tj.: nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

10. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- XI. Opis sposobu obliczenia ceny

1. 	Zgodnie z art. 2 pkt 1) ustawy Pzp przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 178 z późn zm.).

Zgodnie z ustawą o cenach przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów obciążają wykonawcę – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Cenę za wykonanie poszczególnych części przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ) oraz w odpowiednich formularzach cenowych – załączniki nr 2.1 – 2.59 do SIWZ.

6. W formularzu zgodnym, co do treści z „Formularzem ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, należy podać cenę. Ceny w ofercie podaje się wyłącznie w PLN. Cenę oblicza się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Przy obliczaniu wartości brutto (cena oferty) należy stosować zasadę obliczania wartości sprzedaży brutto zgodnie ze wzorem: cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + podatek VAT = wartość brutto.

8. Cena ofertowa będzie stanowić podstawę do obliczenie wartości punktowej oferty.

9. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Jednocześnie niezwłocznie zawiadomi o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

10. Zamawiający uzna poniżej opisane omyłki rachunkowe za oczywiste i poprawi je w następujący sposób:

- - w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar: jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową.

- 11. Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego zostanie poprawiony, przy założeniu jednak, że składniki (elementy) działania są prawidłowe, i który można jednoznacznie poprawić (obliczyć wynik działania), zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł arytmetycznych.

- 12. W przypadku poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o odmowie zgody na dokonane przez Zamawiającego poprawienia omyłki.

- 13.  Zamawiający przypomina, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem np. KIO/UZP 1841/10 z dnia 8 września 2010r. Wykonawca, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie wniósł sprzeciwu, w sposób dorozumiany wyraża zgodę na poprawienie omyłek wskazanych przez Zamawiającego.

- 14. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i tak przeliczoną ofertę podda ocenie wg obowiązujących kryteriów.

- 15. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Powyższe dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy nie przechodzi na Zamawiającego.

- XII. Kryteria oceny oferty

- Dotyczy części 1 zamówienia:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Parametry techniczne | 40% |
| Razem | 100% |

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

4. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + P gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

P – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Parametry techniczne”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Kryterium – Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

------------------------------------------------   x 100 x 60 %

Cena brutto badanej oferty

Kryterium - Parametry techniczne (P) obliczane wg wzoru:

Ilość punktów badanej oferty

---------------------------------------------------   x 100 x 40 %

Ilość punktów możliwych do zdobycia

| Lp. | Parametry podlegające ocenie | Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania za spełnianie warunku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Liniowość D-dimerów min 7000 ng/ml jedn. FEU przy pierwszym oznaczeniu | 10 |
| 2. | Odczynnik do APTT wyprodukowany w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów | 10 |
| 3. | Brak w odczynnikach zawartości substancji kancerogennych. | 10 |
| 4. | Modem serwisowy samoczynnie wysyłający informacje o stanie technicznym aparatu do autoryzowanego serwisu aparatu | 10 |

- 5. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

- Dotyczy części 2 zamówienia:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Nazwa kryterium | Ranga |
| --- | --- |
| Cena (C) | 60% |
| Termin dostawy odczynników | 40% |
| Razem | 100% |

2. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w ww. kryteriach otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

3. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia przepisami prawa.

4. Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz oferty nieodrzucone będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + T gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

T – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin dostawy odczynników”

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów

Kryterium – Cena (C) obliczane wg wzoru:

Najniższa oferowana cena brutto

------------------------------------------------   x 100 x 60 %

Cena brutto badanej oferty

Kryterium: termin dostawy odczynników

Ocenie podlegać będzie termin realizacji dostaw odczynników podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.  Maksymalnie w kryterium można otrzymać 40 punktów. Zamawiający wymaga aby maksymalny okres dostaw odczynników wynosił 5 dni roboczych. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres realizacji dostaw odczynników dłuższy to przygotuje ofertę niezgodną z SIWZ i spowoduje jej odrzucenie.

| Lp. | Termin dostawy odczynników | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- |
| 1. | 5 dni roboczych | 0 pkt. |
| 2. | 4 dni robocze | 10 pkt. |
| 3. | 3 dni robocze | 20 pkt. |
| 4. | 2 dni robocze | 30 pkt. |
| 5. | 1 dzień roboczy | 40 pkt. |

- 5.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

XIII. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za spełniającą warunki ustawy Pzp oraz warunki podane w niniejszej SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów wynikającą z przyjętych kryteriów oceny ofert.

3. W przypadku, gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

4. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

- 5. Zamawiający wymaga, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.

## 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

- XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

## Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Podstawa i warunki wprowadzania zmian zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

- XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

## 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

## 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

## 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

## 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

## 5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

## 6. Terminy wniesienia odwołania:

### Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

### Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

## 7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6.1 i 6.2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

## 8. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

## 9. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

## 10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

## 11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

XVII. Opis części zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części zamówienia. Zamówienie zostało podzielone 5 części.

XVIII. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XIX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

XX. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną

Adres poczty elektronicznej: przetargi@kcz.krapkowice.pl

Adres strony internetowej: http://kcz.krapkowice.pl/przetargi

Adres ESP: /kczszpital/SkrytkaESP

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XXV. Ogłoszenia wyników postępowania

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 pkt 1) i 4) na stronie internetowej: http://kcz.krapkowice.pl/przetargi

4. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

5. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

XXVI. Postanowienia końcowe

Zasady udostępniania dokumentów:

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów,

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty,

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,20 zł brutto,

- udostępnienie ma miejsce w siedzibie zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z poźn. zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

XXVII. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice jest Pan Bartłomiej Rutkowski, tel: 77 / 4467292, adres e-mail: iod@kcz.krapkowice.pl,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawa analizatora parametrów krzepnięcia oraz dostawa podstawowych odczynników analitycznych i szybkich testów jakościowych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. –  PN 11/X/2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych;

- Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników)*;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego)**;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

    - W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

    - Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

    - Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XXVIII. Załączniki

Załączniki składające się na integralną cześć SIWZ:

1) Formularz ofertowy – wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;

2) Formularz cenowo-ofertowy - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załączniki nr 2a i 2b do SIWZ,

3) Formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ;

4) Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ;

5) Wzór oświadczenie o przynależności lub braku przynalezności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ. Niniejszą informację Wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (DOTYCZY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU);

6) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6a do SIWZ – dotyczy części 1 zamówienia.

7) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 6b do SIWZ – dotyczy części 2 zamówienia.

8) Klucz publiczny – załącznik nr 7 do SIWZ.

9) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – załącznik nr 8 do SIWZ

załącznik nr 1 do SIWZ

- FORMULARZ OFERTOWY

1. DANE WYKONAWCY

Nazwa: ..............................................................................................................................................................

Siedziba: ………….............................................................. Województwo: ………………………………………

Adres poczty elektronicznej: .............................................. Strona internetowa: ...............................................

Numer telefonu: ................................................................. Numer faksu: ........................................................

Numer KRS / NIP / Regon ..................................................

2. PRZEDMIOT OFERTY

| Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego - sygnatura akt: | PN 11/X/2020 |
| --- | --- |
| Ogłoszonego przez: | Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice |
| Pod nazwą: | Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora parametrów krzepnięcia oraz dostawa podstawowych odczynników analitycznych i szybkich testów jakościowych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. |

3. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA

| Części zamówienia | Wartość brutto – wartość oceniana |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| część 1 zamówienia – „Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora parametrów krzepnięcia” | …………… zł |
| część 2 zamówienia – „Dostawa podstawowych odczynników analitycznych i szybkich testów jakościowych” | …………… zł |

4. TERMINY

Oświadczam, że:

1) Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury częściowej: 60 dni.

2) Czas dostawy od daty złożenia zamówienia – dotyczy części 2 zamówienia : – wartość oceniana

Część 2 zamówienia -  ……………….. dni roboczych

Maksymalny termin dostawy: 5 dni roboczych od chwili złożenia zamówienia przez pracownika Zamawiającego. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy apteki, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

4) Data ważności (okres przydatności do zużycia) …………………. m-cy (nie krótsza niż 12 miesięcy) od daty złożenia zamówienia.

5) Reklamacje będą załatwiane w terminie (nie dłuższym niż 3 dni robocze): ………. dni robocze od daty jej otrzymania;

sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ....................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………….....................

5. OSOBY DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM

Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy:

1. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

2. Imię / nazwisko: ................................. tel. kontaktowy ............................., faks: ................................

zakres odpowiedzialności .………………………...............

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko, imię .........................................................Stanowisko ...............................................................................

Telefon .................................................................... Fax ......................................................

Zakres*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

- do zawarcia umowy.

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z SIWZ.

2.  Oświadczamy, że wykonamy zamówienie publiczne w terminie określonym w SIWZ.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, wraz z wyjaśnieniami i zmianami, uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane wykonawcy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Wadium w kwocie ………………… zostało wniesione w dniu ……………… w formie/formach ……………………………….

8. Bank i numer konta, na które ma zostać zwrócone wadium: Bank: ……………………………………………… Numer konta

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. [nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom]*:

| - Lp. | - Nazwa części zamówienia | - Wskazanie firmy podwykonawcy (o ile są znani) |
| --- | --- | --- |

10. Wszelkie oświadczenia oraz dokumenty podane w niniejszej ofercie zostały złożone ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 233 §1 i 297 §1 Kodeksu Karnego) niezgodnych ze stanem faktycznym.

11. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ........... do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego postępowania. Strony te wraz z uzasadnieniem wymaganym art. 8 ust. 3 ustawy Pzp zostały umieszczone w osobnej kopercie z oznakowaniem „ZASTRZEŻONE”. (Jeżeli nie ma informacji zastrzeżonych Wykonawca w miejsce kropek wpisuje znak „–").

- 12. Wykonawca informuje, że (właściwe zakreślić):

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/ usług: ............ Wartość towaru/ usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to ........... zł netto*.

* dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:

- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku od towarów i usług,

- importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.

Niepodanie żadnych danych oznacza, że obowiązek podatkowy na zamawiającego nie przechodzi.

13. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 
w art. 13 lub art. 14 RODO:

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

* niepotrzebne skreślić

........................ dnia …….........                                       ..................…………………............................................................

podpis osoby/osób wskazanych w dokumencie, uprawnionej/

uprawnionych do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania Wykonawcy  i składania oświadczeń woli w jego imieniu

załącznik nr 2a do SIWZ

- FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

Część 1 zamówienia – „Dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz z dzierżawą analizatora parametrów krzepnięcia”.

1. Zestawienie ilościowe badań koagulologicznych.

| Lp. | Oznaczany parametr | Deklarowana ilość badań na 36 miesięcy | Niezbędna ilość opakowań | Cena jednego opakowania | Wartość netto (kol. 4 x kol.5) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (kol. 6 +kol. 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | czas protrombinowy PT | 31 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czas kaolinowo-kefalinowy APTT | 17 500 |  |  |  |  |  |
| 3. | fibrynogen | 2 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | D-dimery | 5 700 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płyny myjąco-płuczące | x |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

2. Wartość materiałów zużywalnych, kalibratorów i materiałów kontrolnych do przewidzianej ilości oznaczeń.

| Lp. | Nazwa | Niezbędna ilość opakowań | Cena jednego opakowania | Wartość netto (kol. 3x kol.4) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto (kol. 5+kol. 6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Łącznie materiały |  |  |  |  |  |  |
| x | x | Czynsz miesięczny netto | Czynsz miesięczny brutto | Wartość netto czynszu za 36 miesięcy | Wartość podatku VAT | Wartość brutto czynszu za 36 miesięcy |
| Czynsz dzierżawny |  |  |  |  |  |  |

3. Łączna wartość za całość zamówienia.

| x | Wartość netto w okresie 36 miesięcy | Wartość brutto w okresie 36 miesięcy |
| --- | --- | --- |
| Łączna wartość za całość zamówienia (odczynniki, materiały zużywalne, kalibratory, materiały zużywalne, czynsz dzierżawny analizatora) |  |  |
| Słownie wartość netto: |  |  |
| Słownie wartość brutto: |  |  |

....................................................................................................

(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

PARAMETRY GRANICZNE  DLA  ANALIZATORA DO OZNACZEŃ PARAMETRÓW KRZEPNIĘCIA

| Lp. | Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni zautomatyzowany, maksymalnie 3 letni analizator koagulologiczny, o wydajności min. 100 ozn. PT/godzinę i 100 oznaczeń PT + APTT na godzinę, posiadający 2 oddzielne igły dla próbek i odczynników. Możliwość jednoczesnego załadowania na pokład analizatora min. 40 próbek badanych | Tak |  |
| 2. | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami wykrzepialną na zasadzie optycznej, chromogenną i immunologiczną | Tak |  |
| 3. | Analizator typu RANDOM ACCESS | Tak |  |
| 4. | Możliwość ciągłego doładowywania próbek badanych, odczynników jak i kuwet, bez przerywania pracy analizatora. Możliwość wstawienia próbki CITO w dowolnej pozycji próbkowej (brak wydzielonych pozycji pilnych czy też potrzeby manualnego przekładania statywów z próbkami celem ustawienia ich w pierwszej kolejności do pipetowania), możliwość przeprogramowania próbki z rutynowej na CITO oraz do programowania testów do badanej próbki w trakcie pracy analizatora | Tak |  |
| 5. | Pojemność magazynu kuwet co najmniej 600 kuwet na pokładzie | Tak |  |
| 6. | Zastosowanie probówek pierwotnych bez konieczności separacji osocza. Możliwość pracy w naczynkach typu „cups” | Tak |  |
| 7. | Automatyczna identyfikacja próbek i odczynników przez kody paskowe. Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek i odczynników nie wymagający manualnego skanowania pojedynczych próbek przez operatora przed umieszczeniem próbki w analizatorze. | Tak |  |
| 8. | Wbudowany program kontroli jakości (kontrola dzienna i zbiorcza). | Tak |  |
| 9. | Pełna automatyzacja procesu oznaczania wraz z rozcieńczaniem próbek. | Tak |  |
| 10. | Możliwość przechowywania wyników badań, kontroli i kalibracji w bazie. danych. | Tak |  |
| 11. | Możliwość pomiarów długich czasów krzepnięcia minimum do 300 sek. dla PT, do 400 sek. dla APTT | Tak |  |
| 12. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem informatycznym funkcjonującym w laboratorium Wpięcie do LIS na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 13 | UPS podtrzymujący pracę analizatora w przypadku awarii zasilania do min. 20 minut. | Tak |  |
| 14. | Przebijak korków zamkniętego układu pobrania. | Tak |  |
| 15. | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii do 24 godzin. | Tak |  |
| 16. | Oprogramowanie sterujące i instrukcja w języku polskim. | Tak |  |
| 17. | Bezpłatne szkolenie personelu Laboratorium w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
| 18. | Modem serwisowy samoczynnie wysyłający informacje o stanie technicznym aparatu do autoryzowanego serwisu aparatu | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 19. | Bezpłatny serwis w czasie trwania umowy | Tak |  |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODCZYNNIKÓW |  |  |  |
| 20. | Wymagane odczynniki producenta analizatora | Tak |  |
| 21. | Stabilność odczynników do PT, APTT, D-dimerów na pokładzie analizatorów minimum 5 dni. | Tak |  |
| 22. | Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę ludzką rekombinowaną o ISI zbliżonym do 1,0 (+/- 0,1). | Tak |  |
| 23. | Odczynnik do APTT i d-dimerów ciekły | Tak |  |
| 24. | Odczynnik do APTT wyprodukowany w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 25. | Test do D-dimerów posiadający certyfikat FDA o możliwości jego zastosowania do wykluczenia ŻcgZZ(zakrzepica żył głębokich i zatoru płucnego). Punkt odcięcia 500 ng/ml. Wymagana czułość kliniczna i negatywna wartość predykcyjna >99% (wartości podane w oficjalnej metodyce testu).Odczynnik do oznaczeń ilościowych D-dimerów w oparciu o przeciwciała monoklonalne. Liniowość D-dimerów min. 700 ng/ml jedn. FEU przy pierwszym oznaczeniu. | Tak |  |
| 26. | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa. | Tak |  |
| 27. | Liniowość d-dimerów min 7000ng/ml jedn. FEU przy pierwszym oznaczeniu. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 28. | Brak w odczynnikach zawartości substancji kancerogennych | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 29. | Stabilność materiału kontrolnego po rekonstrukcji minimum 24 godziny. | Tak |  |

....................................................................................................

(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

załącznik nr 2b do SIWZ

- FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

- Część 2 zamówienia – „ Dostawa podstawowych odczynników laboratoryjnych i szybkich testów jakościowych”

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Ilość w opakowaniu | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odcz. Giemsa | op. | 5 | 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odcz. May-Grunwald | op. | 10 | 1 litr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Odcz. Sudan | op. | 2 | 0,1 litra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Olejek imersyjny | op. | 2 | 0,1 litra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do wykrywania krwi utajonej w kale, test kasetkowy, czułość 40 ng/ml | op. | 40 | 20 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Giardia lamblia antygen. Test elisa w oparciu o p-ciała poliklonalne, granica wykrywalności min. 3,0 ng/ml kału , max. 2 serie płukań, inkubacja w temperaturze pokojowej, kontrola dodatnia i ujemna w zestawie. Antygen pochodzenia europejskiego. | op. | 5 | 96 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Kasetowy test narkotyczny 5-parametrowy w moczu- AMP-BZO-COC-MOR-THC | szt. | 40 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirsów w próbkach kału, specyficzność Rota min. 98% , Adeno min. 99% | op. | 30 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Clostridium Difficile GDH +Toksyna A+Toksyna B- szybki test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania w ludzkim kale dehydrogenazy glutaminianu (GDH), antygenów Toksyny A i Toksyny B na jednej kasetce. Wykrywalność dla GDH min. 1ng/ml, dla toksyny A min. 2ng/ml, dla toksyny B min. 1ng/ml | op. | 40 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Strep A szybki, immunochromatograficzny test diagnostyczny, do jakościowego wykrywania antygenu paciorkowca typu A w wymazie z gardła; czułość min.96,0%; specyficzność min.97% | op. | 5 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Wirus RSV, szybki immunochromatograficzny test wykrywający antygen wirusa RSV w próbkach biologicznych z układu oddechowego, czułość min. 86%; specyficzność min. 94% | op. | 6 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania antygenów Helicobacter pylori w kale, swoistość >99,9%, czułość 99,9% | Op. | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Norowirus – test kasetkowy immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania norowirusów grupy I i II w kale; czułość testu >95% | op. | 2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Influenza A+B – test immunochromatograficzny do wykrywania antygenów wirusa influenzy typu A i B, | Op. | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Mononukleoza – test kasetkowy immunochromatograficzny do wykrywania heterofilnych przeciwciał przeciw wirusowi Epstein-Barr (EBV), czułość diagnostyczna >99,9%, specyficzność diagnostyczna >98,9% | Op. | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Chlamydia Pneumoniae IgM- Test kasetkowy do wykrywania przeciwciał klasy IgM skierowane przeciwko antygenom Chlamydia pneumoniae; czułość 100%, specyficzność >85% | Op. | 3 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Mycoplasma Pneumoniae IgM- test kasetkowy do wykrywania przeciwciał klasy IgM skierowane przeciwko antygenom Mycoplasma pneumoniae; czułość 100%, specyficzność >95% | Op. | 2 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | SARS-CoV-2 IgG/IgM – test kasetkowy do wykrywania przeciwciał klasy IgM/IgG skierowane anty – SARS-CoV-2; czułość >94%, swoistość > 99% | Op. | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | SARS-CoV-2 Antygen– test kasetkowy do wykrywania wirusa SARS-CoV-2 z próbki z jamy nosowo-gardłowej lub jamy ustnej i gardła; zestaw zawiera strylne wymazówki; czułość >80%, specyficzność > 99% ( w porównaniu z met. RT-PCR) | Op. | 10 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM | 27568,5 | 29773,98 |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

....................................................................................................

(data i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

UWAGA: Niniejszą informację Wykonawca przekazuje w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (DOTYCZY WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W POSTĘPOWANIU). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy składa niniejszą informację.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

Dostawa odczynników laboratoryjnych,  materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów wraz                  z dzierżawą analizatora parametrów krzepnięcia oraz dostawa podstawowych odczynników analitycznych                       i szybkich testów jakościowych dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. – PN 11/X/2020

/Nazwa zamówienia/

Oświadczam(y), że:

nie należę(my) do grupy kapitałowej *

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późn. zm.).

z żadnym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu,

należę(my) do grupy kapitałowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późn. zm.).

z następującymi wykonawcami, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu:

lp.; Nazwa podmiotu; Siedziba (adres). 1. 2. 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w którym Wykonawca informuje o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

PODPIS(Y):

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania w imieniu Wykonawcy | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku ofert wspólnych (np. konsorcjum), niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną

*   zaznaczyć właściwe

załącznik nr 6a do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR ……………………

zawarta  dnia ……………….r. w Krapkowicach

pomiędzy:

Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach,  Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000312406, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 1990080635, Regon: 160213499

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Marcina Misiewicza

zwanym dalej Zamawiającym a

.................................................. prowadzącym/cą działalność gospodarczą ..............................................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ............., Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ........................., będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą NIP.......................... posługujący się numerem REGON.......................

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

- realizowana przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego dostawa odczynników laboratoryjnych, materiałów zużywalnych, materiałów kontrolnych i kalibratorów do oznaczeń parametrów krzepnięcia, zwanych dalej odczynnikami, w asortymencie wykazanym szczegółowo w ofercie przetargowej z dnia ...................................... która jest załącznikiem Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie  z warunkami SIWZ, stanowiącymi jej integralną część.

- dzierżawa analizatora do oznaczeń parametrów krzepnięcia, zwana dalej przedmiotem dzierżawy, który Dostawca oddaje Zamawiającemu do używania i pobierania pożytków zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 2

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- opłacania miesięcznego czynszu w wysokości: ................ zł netto (słownie: ................................................... złotych 00/100) , ....................................... zł brutto (słownie: ...................................... złotych 00/100),

- terminowego uiszczania należności z tytułu dostawy odczynników,

- używania przedmiotu dzierżawy zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta,

- utrzymywania przedmiotu dzierżawy w stanie przydatnym do umówionego użytku,

- ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od kradzieży i zdarzeń losowych na własny koszt,

- niedokonywania jakichkolwiek zmian czy przeróbek, nieusuwania, nieodłączania lub niedołączania jakichkolwiek części lub dodatkowego wyposażenia bez uprzedniej zgody Wykonawcy wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

- zwrotu przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, uwzględniającym zużycie wynikające z jego normalnej eksploatacji, w terminie 7 dni od rozwiązania umowy,

- przejęcia od Dostawcy przedmiotu dzierżawy na podstawie protokołu Przekazania/Odbioru, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do umowy oraz oddania go Dostawcy po zakończeniu umowy, w tym samym trybie.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu dzierżawy będące wynikiem normalnej eksploatacji.

- Dostawca zobowiązuje się do:

    - zapewnienia transportu przedmiotu dzierżawy do miejsca instalacji tj. do laboratorium Zamawiającego w Krapkowicach, Os. XXX lecia 21 oraz ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy na czas transportu, na własny koszt i ryzyko,

    - pokrycia kosztów instalacji przedmiotu dzierżawy i szkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego,

    - udzielenia gwarancji na przedmiot dzierżawy na okres obowiązywania umowy, licząc od dnia instalacji przedmiotu dzierżawy. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w Karcie Gwarancyjnej, stanowiącej integralną część umowy (Załącznik nr 3 do umowy),

    - nieodpłatnych napraw przedmiotu dzierżawy, zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, jego konserwacji i przeglądów,

    - przystąpienia do naprawy przedmiotu dzierżawy nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii,

    - niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 36 godzin od chwili zgłoszenia awarii, przekazania Zamawiającemu urządzenia zastępczego w miejsce przedmiotu dzierżawy, w przypadku stwierdzenia, że naprawa przedmiotu dzierżawy przekroczy 72 godziny, liczone od chwili zgłoszenia awarii,

    - terminowego i zgodnego z umową dostarczania odczynników.

§3

- Dostawa przedmiotu dzierżawy nastąpi w ciągu 10 dni od daty podpisania umowy, transportem Wykonawcy do laboratorium Zamawiającego w Krapkowicach, Os. XXX lecia 21

- Dostawy odczynników do Laboratorium Zamawiającego w Krapkowicach, Os. XXX lecia 21 dokonywane będą przez Dostawcę sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, na podstawie każdorazowego pisemnego zamówienia składanego przez Zamawiającego.

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczania odczynników w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Zamawiający składa zamówienie na dostarczenie odczynników na numer faksu …………… lub pocztą elektroniczną pod adresem ………… .

- Termin ważności zamówionych odczynników, nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ich dostawy.

- Dostawca zapewni realizację dostaw w odpowiednich opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe odczynników, przed czynnikami pogodowymi, uszkodzeniami i innymi negatywnymi konsekwencjami, ponosząc jednocześnie wszelkie koszty i ryzyko z tym związane.

- Zamawiający ma obowiązek sprawdzić dostarczone odczynniki pod względem ich zgodności z zamówieniem, w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru dostawy.

- W przypadku stwierdzenia rozbieżności między zamówieniem a dokonaną dostawą Zamawiający zobowiązany jest zgłosić ten fakt Dostawcy w ciągu 3 dni roboczych od daty stwierdzenia rozbieżności. Inne wady dostawy Zamawiający zobowiązany jest zgłosić Dostawcy niezwłocznie po ich wykryciu.

- Wymiana wadliwych odczynników na wolne od wad nastąpi na koszt Dostawcy w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia reklamacji.

§ 4

- Strony ustalają, że łączna wartość umowy z tytułu dostawy odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów. wynosi:                        ......................................... zł netto (słownie: .................................................złotych 00/100), .................................... zł brutto (słownie: ........................................................ złotych 00/100).

- Strony ustalają, że łączna wartość umowy z tytułu dzierżawy aparatu  wynosi: ......................................... zł netto (słownie: ........................................ złotych), ..................................... zł brutto (słownie: ................................................. złotych 00/100).

- Ceny jednostkowe z tytułu dostawy odczynników oraz dzierżawy aparatu określa załącznik nr 1 do umowy.

- Strony ustalają niezmienność cen jednostkowych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, przez okres 30 miesięcy od dnia podpisania umowy. Po upływie okresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim ceny jednostkowe za dostawę odczynników oraz dzierżawę aparatu, mogą zostać zwaloryzowane, w drodze negocjacji, których podstawą będzie wskaźnik cen towarów i usług ogłoszony przez Prezesa GUS.

§ 5

Umowa zostaje zawarta na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umowy tj. od dnia ................................  do dnia .........................

§ 6

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie dostawy odczynników, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie uzgodnionych cen jednostkowych oraz ilości rzeczywiście dostarczonych do Zamawiającego odczynników.

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu:

  - dostawy odczynników, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Dostawcy w ............................................... o numerze ..................................................................

  - dzierżawy aparatu, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za dany miesiąc kalendarzowy, na rachunek bankowy Dostawcy w ....................................... o numerze ...............................................

- Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 7

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie:

- ze strony Zamawiającego – Pani mgr Alicja Maciejewska; tel. 77 44 67 206,

- ze strony Dostawcy – ...............................................

2. Dostawca ma prawo kontrolowania, przez upoważnione przez siebie osoby, sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy:

1) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - 10 % sumy wartości brutto wskazanych w § 4 ust. 1 i 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,

  - 0,5 % wartości odczynników niedostarczonych w terminie, za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu,

  - 0,05 % wartości, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad przedmiotu dzierżawy.

- Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % sumy wartości brutto wskazanych w § 4 ust. 1 i 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

§ 9

W przypadku, gdy poniesiona przez Stronę szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Strona uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem listów poleconych, przy czym pismo dwukrotnie awizowane i niepodjęte w terminie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 11

Dostawca nie może przekazać praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku:

  - ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia brutto Dostawcy,

  - zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu dostawy; wówczas Strony dopuszczają zmianę przedmiotu dostawy na produkt o tych samych, bądź wyższych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż wskazana w ofercie Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do wykazania równoważności produktu, na który następuje zmiana, w stosunku do uprzednio zaoferowanego.

  - w przypadku obniżenia przez producenta ceny za produkt strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez obniżenie ceny jednostkowej za produkt w sposób uwzględniający obniżenie ceny przez producenta.

§ 13

W przypadku naruszenia postanowień umowy przez jedną ze Stron, umowa może zostać wypowiedziana przez drugą ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 14

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia zgodnie poddają spór rozstrzygnięciu Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została zawarta w oparciu o tryb „przetargu nieograniczonego” (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# DOSTAWCA		 				ZAMAWIAJĄCY

załącznik nr 6b do SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

UMOWA NR ……………………

zawarta  dnia ……………….r. w Krapkowicach

pomiędzy:

Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Krapkowicach,  Os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000312406, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, NIP: 1990080635, Regon: 160213499

reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Marcina Misiewicza

zwanym dalej Zamawiającym a

.................................................. prowadzącym/cą działalność gospodarczą ..............................................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/ zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla miasta ............., Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ........................., będącą podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i posiadającą NIP.......................... posługujący się numerem REGON.......................

reprezentowanym przez:

1. ………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………..

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest sukcesywna sprzedaż i dostawa przez Dostawcę podstawowych odczynników analitycznych oraz szybkich testów jakościowych dla Zamawiającego w ilości i asortymencie zgodnym ze złożoną ofertą Dostawcy z dnia  ……….   stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

- Dostawca oświadcza, że posiada na dostarczane przez niego produkty atesty oraz pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży odczynników laboratoryjnych wymienionych w ust. 1 zgodnie            z obowiązującymi przepisami.

§ 2

- Dostarczenie przedmiotu umowy przez Dostawcę do Laboratorium Zamawiającego na oś. XXX- lecia 21                           w Krapkowicach nastąpi na wezwanie Zamawiającego sukcesywnie przez okres obowiązywania umowy tj. od dnia ……………… do dnia …………………… zgodnie z zamówieniem Zamawiającego.

- Dostawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot umowy.

- Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru do Laboratorium Zamawiającego w ciągu …….. dni roboczych 
od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego (drogą telefoniczną - fax).

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia towaru „na cito”, który dostawca zobowiązany jest dostarczyć w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Koszty transportu przedmiotu umowy do Laboratorium Zamawiającego ponosi Dostawca – dostawa transportem Dostawcy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości i asortymentu poszczególnych pozycji przedmiotu umowy w okresie obowiązywania umowy i w ramach jej wartości.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zrealizowania zamówienia 
pod względem wartościowym w terminie wcześniejszym niż okres na jaki została zawarta i z tego tytułu zostanie obciążony wyłącznie kosztami zrealizowanych dostaw.

- Umowa niezależnie od wartości zrealizowanych dostaw wygaśnie po upływie okresu na jaki została zawarta.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają cenę netto na kwotę: ………………… zł  (słownie: ………………………. złotych 00/100), brutto: ……………… zł (słownie: ……………………...……. złotych 00/100), wg oferty cenowej dostawcy z dnia …………………………..., stanowiącej integralną część umowy.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT  i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności przelewem na konto Dostawcy nr:...................................................................................................... w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po dostarczeniu partii towaru.

- W przypadku nieuregulowania należności w terminie, o którym mowa w ust. 1. Dostawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej po uprzednim wezwaniu do zapłaty należności w formie pisemnej pod rygorem nieważności i wyznaczeniu dodatkowego terminu zapłaty nie krótszego niż 30 dni.

- Za termin zapłaty uznaje się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1.  W przypadku dostarczenia przez Dostawcę wadliwego towaru Zamawiający wymaga jego wymiany na towar wolny od wad  w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.

2.  Zamawiający zgłasza reklamacje ilościowe lub jakościowe drogą telefoniczną w ciągu 5 dni po dostarczeniu towaru przez Dostawcę do laboratorium  Zamawiającego.

§ 5

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

    - w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub umowa zostanie rozwiązana 
z powodu okoliczności leżących po stronie Dostawcy;

    - w wysokości 0,5% wartości danego zamówionego towaru, za nie dostarczenie towaru w terminie, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

    - w wysokości 0,5% wartości umowy za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych 
w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego 
na usunięcie poszczególnych wad;

2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy kary umowne:

        - w wysokości 5 % wartości umowy, gdy Dostawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego.

§ 6

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. Nadzór nad wykonaniem przedmiotu umowy sprawować będzie:

- ze strony Zamawiającego – Pani mgr Alicja Maciejewska; tel. 77 44 67 206,

- ze strony Dostawcy – ...............................................

2. Dostawca ma prawo kontrolowania, przez upoważnione przez siebie osoby, sposobu wykorzystania i stanu przedmiotu dzierżawy oraz dokumentów z nim związanych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 8

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy:

1) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

  - 10 % sumy wartości brutto wskazanych w § 4 ust. 1 i 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,

  - 0,5 % wartości odczynników niedostarczonych w terminie, za każdy dzień opóźnienia w ich dostarczeniu,

  - 0,05 % wartości, o której mowa w § 4 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad przedmiotu dzierżawy.

- Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w wysokości 10 % sumy wartości brutto wskazanych w § 4 ust. 1 i 2, w przypadku odstąpienia od umowy przez Dostawcę z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.

§ 9

W przypadku, gdy poniesiona przez Stronę szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonej kary umownej Strona uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 10

Wszelkie zawiadomienia dotyczące niniejszej umowy mogą być dokonywane za pośrednictwem listów poleconych, przy czym pismo dwukrotnie awizowane i niepodjęte w terminie uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 11

Dostawca nie może przekazać praw i obowiązków, w tym wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Dostawcy, z zastrzeżeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku:

  - ustawowej zmiany wysokości stawki podatku VAT, skutkującej zmianą wysokości wynagrodzenia brutto Dostawcy,

  - zakończenia produkcji lub wycofania z rynku przedmiotu dostawy; wówczas Strony dopuszczają zmianę przedmiotu dostawy na produkt o tych samych, bądź wyższych parametrach, po cenie jednostkowej nie wyższej niż wskazana w ofercie Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do wykazania równoważności produktu, na który następuje zmiana, w stosunku do uprzednio zaoferowanego.

  - w przypadku obniżenia przez producenta ceny za produkt strony dopuszczają możliwość zmiany umowy poprzez obniżenie ceny jednostkowej za produkt w sposób uwzględniający obniżenie ceny przez producenta.

§ 13

W przypadku naruszenia postanowień umowy przez jedną ze Stron, umowa może zostać wypowiedziana przez drugą ze Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

§ 14

Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w razie braku porozumienia zgodnie poddają spór rozstrzygnięciu Sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowa została zawarta w oparciu o tryb „przetargu nieograniczonego” (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) – art. 10 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§16

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

# DOSTAWCA		 				ZAMAWIAJĄCY