KCZ/ORG/ZM/ 137 /01/2022                                                                                                            Krapkowice, 28.01.2022r.

Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika kriogenicznego  dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

znak sprawy ZO/2/2022

I. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazów medycznych warz z dzierżawą butli i zbiornika kriogenicznego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach, Os. XXX lecia 21.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w poniższych zapisach oraz w załączniku nr 2                            i załączniku nr 5 do zaproszenia do składania ofert:

- Tlen medyczny – minimalna zawartość tlenu 99,95%.

- Dostawa tlenu związana jest bezpośrednio z dzierżawą butli, w których dostarczany będzie tlen oraz dzierżawą zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego.

- Zamawiający wymaga zbiornika kriogenicznego tlenu ciekłego o pojemności 3000 litrów wraz z pełnym niezbędnym osprzętem, posiadającego parownicę, współczynnik naturalnego parowania zbiornika nie większy niż 0,5 % na 24 godziny. Zbiornik musi spełniać wymagania Urzędu Dozoru Technicznego i być dopuszczony do eksploatacji przez w/w Urząd.

- Postawienie zbiornika i jego podłączenie do istniejącej u Zamawiającego instalacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Butle i zbiornik na gazy powinny być dopuszczone do eksploatacji przez właściwą jednostkę dozoru technicznego,

- butle i zbiornik muszą być oznakowane czytelnie i prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- butle i zbiornik na gazy muszą być trwale oznakowane w sposób jednoznacznie identyfikujący ich właściciela oraz opatrzone znakiem identyfikującym zakład napełniający,

2.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Podział na następujące części:

Część 1 zamówienia – „Dostawa tlenu wraz z dzierżawą butli oraz dostawa tlenu ciekłego wraz z dzierżawą    zbiornika kriogenicznego”

Część 2 zamówienia - „Dostawa podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli”

Część 3 zamówienia – „Dostawa dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli”

Część 4 zamówienia – „Dostawa entonoxu wraz z dzierżawą butli, zaworu i stojaka”.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym w terminie wcześniejszym niż okres na jaki została zawarta.

5. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zamówienia przez podwykonawców Oferenta.

6. Za wykonanie usługi przez podwykonawcę, Wykonawca odpowiada jak za działanie własne.

## II. Termin i miejsce realizacji zamówienia

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia –

część 1, 2 i 3 zamówienia- od dnia 10.02.2022r. do dnia  09.02.2023 r.

część 4 zamówienia – od dnia 15.04.2022 r. do dnia 09.02.2023 r.

- Miejsce realizacji – Nasz Szpital, Oś. XXX-lecia 21, 47 – 303 Krapkowice

## III. Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

- Sytuacja podmiotowa wykonawcy

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności.

- Zdolność ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Zdolność techniczna

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

## IV. Sposób przygotowania oferty

- Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  - wypełniony szczegółowo formularz oferty – załącznik nr I

  - wypis z właściwego rejestru, wydruk z CEIDG  lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające, że profil działania oferenta odpowiada przedmiotowi zamówienia oraz wskazujące osobę upoważnioną do dokonywania czynności prawnych w imieniu oferenta; w przypadku oferenta będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki.

  - pełnomocnictwo w oryginale do podpisania umowy (pełnomocnictwo nie jest wymagane jeżeli podpisujący jest lub są właścicielem/ami firmy lub jeżeli jest on/oni wymieniony z imienia i nazwiska w dokumencie rejestracyjnym o którym mowa w pkt. a)

  - oświadczenie Wykonawcy  – załącznik nr II

  - zaparafowane istotne warunki umowy -  załącznik nr III

    - Ofertę można złożyć w formie:

      - pisemnej - (Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Piastowska 16A, 47-303 Krapkowice) – Sekretariat

      - elektronicznej na adres: przetargi@kcz.krapkowice.pl, k.konik@kcz.krapkowice.pl

      - lub faksem, nr faksu: 77 44 59 826

## do dnia 08.02.2022r. do godziny 10.00.

## Otwarcie ofert 08.02.2022r. o godz. 10.30

na kopercie należy umieścić napis:

,,Oferta na dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawa butli i zbiornika kriogenicznego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”

Po otwarciu ofert Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji cen ofert z Wykonawcami.

## V. Ocena ofert

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

- najniższa cena, waga kryterium – 100%.

## VI. Kontakt z Wykonawcą

Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami jest:

Iwona Wymysłowska, tel.: 77 44 67 263, e-mail: przetargi@kcz.krapkowice.pl

Karolina Konik, tel.: 77 44 67 297, e-mail: k.konik@kcz.krapkowice.pl

fax.: 77 44 59 826

VII. Dodatkowe informacje

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w części lub całości w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek związanych z tym kosztów.

Z  poważaniem

Prezes Zarządu

Marcin Misiewicz

# Załącznik nr I

## FORMULARZ OFERTY

### Nazwa i adres Zamawiającego

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Krapkowicach

Os. XXX lecia 21, 47-303 Krapkowice

#### Nazwa przedmiotu zamówienia:

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika kriogenicznego dla

Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

#### Tryb postępowania:

#### Zapytanie ofertowe

#### Nazwa i adres Wykonawcy

......................................................................

......................................................................

......................................................................            (pieczęć Wykonawcy)

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Część 1 zamówienia –

„Dostawa tlenu wraz z dzierżawą butli oraz dostawa tlenu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika kriogenicznego”

| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 5. |  |  | 6. |  | 7. |  |  |  |  | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Pojemność jednostkowa zbiornika | Zamawiana ilość w kg |  |  | Cena jednostkowa netto za 1 kg |  |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) |  | Podatek VAT% |  |  |  |  | Wartość brutto (kol.6 + kol. 7) |
| 1.1. | Ciekły tlen medyczny | 3 000 litrów | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  |  |  | 6. |  |  | 7. |  |  |  | 8. |
| Lp. | Nazwa usługi | Pojemność jednostkowa zbiornika | Planowana ilość | Cena jednostkowa netto za 1 miesiąc |  |  |  |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) |  |  | Podatek VAT % |  |  |  | Wartość brutto (kol.6 + kol. 7) |
| 1.2. | Dzierżawa zbiornika (z instalacją, konserwacją, serwisem oraz montażem zbiornika) | 3000 litrów | 12 m-cy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. |  |  |  | 6. |  | 7. |  |  |  |  | 8. |
| Lp. | Nazwa produktu | Pojemność jednostkowa butli | Zamawiana ilość |  | Cena jednostkowa netto za 1 szt. |  |  |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) |  | Podatek VAT% |  |  |  |  | Wartość brutto (kol.6 + kol. 7) |
| 2.1 | Tlen medyczny: minimalna zawartość tlenu: 99,95%, butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane | 10 l | 140 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 l | 48 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 l | 32 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 l | 72 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  |  |  | 5. |  |  | 6 |  |  | 7. |  |  | 8. |
| Lp. | Nazwa usługi | Pojemność jednostkowa butli | Planowana ilość „butlo dni” w okresie 12 m-cy |  |  |  | Cena jednostkowa netto za 1 „butlo dzień” |  |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) |  |  | Podatek VAT % |  |  | Wartość brutto (kol.6 + kol. 7) |
| 2.2. | Czynsz dzierżawny butli | (40l.)6,4 m3 | 6 9 35 „butlodni” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (10l.)2,1 m3 | 8 760 „butlodni” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10l (1,6 m3) z reduktorem | 6 570 „butlodni” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 l | 6 205 „butlodni” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego butli netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego butli brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM wartość ogółem - część 1 zamówienia : dostawa tlenu ciekłego 12 m-cy +dzierżawa zbiornika 12 m-cy + dostawa tlenu w butlach 12 m-cy +dzierżawa butli 12 m-cy) : |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  |  |  |  |  | Brutto |  |  |
| RAZEM słownie wartość ogółem netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM słownie wartość ogółem brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Część 2 zamówienia –

„ Dostawa podtlenku azotu wraz z dzierżawą butli”

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Pojemność jednostkowa butli | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za 1 szt. |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) |  | Podatek VAT % |  | Wartość brutto ( (kol.6 + kol. 7) |
| 3.1. | Podtlenek azotu: butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane | 10 l | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 l | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  | 6. | 7. |  | 8. |
| Lp. | Nazwa usługi | Pojemność jednostkowa butli | Planowana ilość „butlodni” w okresie 12 m-cy | Cena jednostkowa netto za 1 „butlodzień” |  |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT % |  | Wartość brutto (kol.6 + kol. 7) |
| 3.2. | Czynsz dzierżawny butli | (10l) 7kg | 2190 „butlodni” |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 l (.. kg) | 2555 „butlodni” |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM wartość ogółem – część 2 zamówienia: (dostawa podtlenku azotu 12 m-cy + dzierżawa butli 12 m-cy) : |  |  |  |  | Netto |  |  |  | Brutto |  |
| RAZEM słownie wartość ogółem netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM słownie wartość ogółem brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Część 3 zamówienia – „ Dostawa dwutlenku węgla wraz z dzierżawą butli” 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |  | 6. |  | 7. | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa produktu | Pojemność jednostkowa butli | Zamawiana ilość | Cena jednostkowa netto za 1szt. |  |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) |  | Podatek VAT % | Wartość brutto (kol.6 + kol. 7) |
| 4.1. | Dwutlenek węgla „Lapavox C”: butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane | 10 l | 26 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. |  | 5. | 6. |  |  | 7. | 8. |
| Lp. | Nazwa usługi | Pojemność jednostkowa butli | Planowana ilość „butlodni” w okresie 12 m-cy |  | Cena jednostkowa netto za 1 „butlodzień” | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) |  |  | Podatek VAT % | Wartość brutto (kol.6 + kol. 7) |
| 4.2. | Czynsz dzierżawny butli | 10 l (7,5 kg) | 10 220 „butlodni” |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM wartość ogółem – część 3 zamówienia (dostawa dwutlenku węgla 12 m-cy + dzierżawa butli 12 m-cy) : |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  | Brutto |

Część IV zamówienia –

„Dostawa entonoxu wraz z dzierżawą butli, zaworu i stojaka”

| 1. |  | 2. |  | 3. |  |  |  | 4. |  | 5. |  |  | 6. |  | 7. |  | 8. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | Nazwa produktu |  | Pojemność jednostkowa butli |  |  |  | Zamawiana ilość |  | Cena jednostkowa netto za 1 szt. |  |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) |  | Podatek VAT % |  | Wartość brutto (kol.6 + kol. 7) |
| 5.1. |  | Entonox: butle muszą być zakonserwowane i zalegalizowane |  | 10 l (2,8 m3) |  |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. |  |  |  |  | 3. |  | 4. |  |  | 5. |  | 6. |  | 7. |  | 8. |
| Lp. | Nazwa usługi |  |  |  |  | Pojemność jednostkowa butli |  | Planowana ilość „butlodni” w okresie 12 m-cy |  |  | Cena jednostkowa netto za 1 „butlodzień” |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) |  | Podatek VAT % |  | Wartość brutto (kol.6 + kol. 7) |
| 5.2. | Czynsz dzierżawny butli |  |  |  |  | 10l (2,8 m3) |  | 365 butlodni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czynsz dzierżawny zaworu 1 sz. |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Czynsz dzierżawny stojaka 1 szt. |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość czynszu dzierżawnego brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 2. |  | 3. |  | 4. |  | 5. |  |  |  |  | 6. | 7. |  |  |
| Lp. |  |  | Nazwa produktu |  | Jednostka miary |  | Ilość na 12 m-cy |  | Cena jednostkowa netto |  |  |  |  | Wartość netto (kol.4 x kol. 5) | Podatek VAT % |  | Wartość brutto (kol.6 x kol. 7) |
| 5.3 |  |  | Zawór wydechowy (ustnik) |  | Szt. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Razem słownie wartość netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem słownie wartość brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM wartość ogółem – część 4 zamówienia (dostawa entonoxu 12 m-cy + dzierżawa butli, zaworu, stojaka+ dostawa zaworów wydechowych na 12 m-cy) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Netto |  |  |  |  | Brutto |
| RAZEM słownie wartość ogółem netto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM słownie wartość ogółem brutto: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Termin wykonania zamówienia:

- część 1, 2 i 3 zamówienia- od dnia 10.02.2022r. do dnia  09.02.2023 r.

- część 4 zamówienia – od dnia 15.04.2022 r. do dnia 09.02.2023 r.

  - Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.

  - Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń

  - W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach umowy.

  - Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.

  - Załącznikami do niniejszej oferty są: ...................................

.................................. ,dnia ..................

..........................................................                                                                                                                                                                                                       (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych                                                                                                                                                      do   reprezentowania Wykonawcy)

#### Załącznik nr II

pieczęć wykonawcy

### O Ś W I A D C Z E N I E

Składając ofertę w trybie zapytania ofertowego na ,,Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika kriogenicznego dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.’’, oświadczam/y, że posiadamy oraz zobowiązujemy się dostarczyć na wezwanie zamawiającego po zawarciu umowy:

  - Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 944, 1493) – dot. tlenu medycznego i podtlenku azotu medycznego;

  - Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane produkty są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zm.) w szczególności: deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz z normą zharmonizowaną PN-EN ISO 13485:2004, certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów, wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. – dot. dwutlenku węgla medycznego.;

  - Kartę Specyfikacji Produktu potwierdzająca wymagania Farmakopei Europejskiej, że czystość tlenu medycznego wynosi min. 99,5%;

  - Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że oferowane gazy medyczne, będące przedmiotem zamówienia, odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

  - Karty charakterystyki oferowanych gazów medycznych i dostarczy je Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli 
                                                                                                                                                                      w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr III

# ISTOTNE WARUNKI UMOWY

zawarta w dniu ........................... w Krapkowicach pomiędzy:

Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

z siedzibą w Krapkowicach, os. XXX-lecia 21, 47-303 Krapkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000312406, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy,

NIP 1990080635, REGON 160213499,

reprezentowaną przez:

Marcina Misiewicza - Prezesa Zarządu,

zwany dalej „Zamawiającym”

a

..........................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

............................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

o następującej treści:

§ 1

  - Przedmiotem umowy jest dostawa:

- tlenu medycznego,

- podtlenku azotu,

- dwutlenek węgla,

wraz z dzierżawą butli i zbiornika kriogenicznego dla Zamawiającego zgodnie ze złożoną ofertą Dostawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o numerze ZO/2/2022, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

  - Dostawca oświadcza, że dostarczane przez niego produkty (w tym butle i zbiornik kriogeniczny) posiadają krajowe atesty, spełniają normy Farmakopei Polskiej (dla tlenu medycznego i podtlenku azotu) i inne normy warunkujące ich przydatność dla celów Zamawiającego związanych z leczeniem pacjentów.

  - Dzierżawione w ramach niniejszej umowy przez Zamawiającego butle i zbiornik kriogeniczny stanowią własność Dostawcy. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzania wymaganych przeglądów butli i zbiornika kriogenicznego oraz ponoszenia związanego z tym ryzyka i kosztów.

§ 2

1.   Dostawa przedmiotu umowy (dostawa gazów w butlach i tlenu ciekłego) do Szpitala na os. XXX-lecia 21 w Krapkowicach następować będzie na wezwanie Zamawiającego, sukcesywnie od dnia; …………… do dnia ……….., zgodnie  z każdorazowym zamówieniem Zamawiającego. Zamontowanie i uruchomienie zbiornika kriogenicznego nastąpi w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.

2.   Planuje się, że dostawy tlenu realizowane będą  jeden raz w miesiącu, natomiast dostawy podtlenku azotu, dwutlenku węgla jeden raz na kwartał. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostawy tlenu częściej niż raz w miesiącu, bądź raz na kwartał w przypadku podtlenku azotu, dwutlenku węgla w przypadku wystąpienia takiej potrzeby.

3.   Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy w ciągu jednego  dnia roboczego od złożenia zamówienia przez Zamawiającego (drogą telefoniczną, pod numer ……........…….........……….).

- Koszty transportu obciążają Dostawcę.

- W razie zniszczenia lub utraty butli Zamawiający zostanie obciążony kosztami nowej butli, zgodnie z obowiązującym u Dostawcy cennikiem. W razie uszkodzenia butli przez Zamawiającego zostanie on obciążony kosztami doprowadzenia butli do stanu używalności.

- Dostawca udziela gwarancji za dostarczony przez siebie towar na sześć miesięcy od daty dostawy.

- Zamawiający zobowiązuje się, iż nie będzie napełniał butli należących do Dostawcy ani odsprzedawał gazu w butlach Dostawcy.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia ilości zamawianych produktów o 30% w stosunku do zapotrzebowania wyszczególnionego w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, przy czym z tytułu zmniejszenia dostaw Dostawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy przed zakończeniem okresu, na jaki została zawarta, w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym w terminie wcześniejszym niż okres obowiązywania umowy.

§ 3

Wartość zamówienia w okresie realizacji umowy wynosi:

Część 1 zamówienia: wartość netto: ………………………….. zł (słownie: ……………………………….  złotych 00/100), wartość brutto: ………… zł (słownie: …………………………… złotych 00/100);

Część 2 zamówienia: wartość netto: …………. zł (słownie: ……………………… złotych 00/100), wartość brutto: ……………. zł (słownie: …………………………………. złotych 00/100);

Część 3 zamówienia: wartość netto: …………….. zł (słownie: …………………………. złotych  00/100), wartość brutto: …………… zł (słownie: ………………………………. złotych 00/100);

Część 4 zamówienia: wartość netto: …………….. zł (słownie: …………………………. złotych  00/100), wartość brutto: …………… zł (słownie: ………………………………. złotych 00/100);

wg oferty cenowej Wykonawcy z dnia: ………….. stanowiącej integralną część umowy.

§ 4

Strony postanawiają, że określone w ofercie Dostawcy ceny za wykonanie przedmiotu umowy obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania umowy. Strony dopuszczają możliwość zmiany ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT. Zmiana taka wprowadzana będzie w formie aneksu do umowy, przy czym ceny netto pozostaną bez zmian.

§ 5

- Rozliczenie następować będzie w okresach miesięcznych, z dołu, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Dostawcę faktury VAT, w drodze przelewu na wskazane przez Dostawcę konto. Dostawca uprawniony jest do wystawiania faktury VAT po zakończeniu miesiąca kalendarzowego, w którym umowa była realizowana.

- Zapłata należności następować będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania umownego terminu zapłaty należności, Dostawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, po uprzednim pisemnym pod rygorem nieważności, wezwaniu Zamawiającego i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni.

- Przedstawienie przez Dostawcę faktury VAT sporządzonej w sposób nieprawidłowy lub nieodpowiadającej stanowi faktycznemu spowoduje wstrzymanie płatności. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Dostawcy                   o przyczynie wstrzymania płatności, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury VAT.

- W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego płatności całości lub części należności, Dostawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego,                       w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach.

- Do czasu uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego Zamawiający nie dokonuje wypłaty wstrzymanych należności.

- Nowy termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionych rachunków, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego.

§ 6

- W przypadku dostarczenia przez Dostawcę wadliwego towaru Zamawiający wymaga jego wymiany na towar wolny od wad w terminie do 3 dni od daty uznania reklamacji, przy czym termin rozpatrzenia reklamacji nie może być dłuższy niż 7 dni.

- Zamawiający zgłasza reklamację ilościową i jakościową drogą telefoniczną, pod numerem ….......….........……….., w ciągu 5 dni roboczych po dostarczeniu towaru przez Dostawcę do Zamawiającego.

§ 7

- Dostawca ma prawo dokonywania inspekcji swoich butli i towarów będących w dyspozycji (posiadaniu) Zamawiającego.

- Dostawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym terminu przeprowadzanej inspekcji, o której mowa w ust. 1.

- Zamawiający - okresowo, nie częściej niż 1 raz w roku - zgłaszane żądania Dostawcy - przeprowadzi inwentaryzację butli i towarów będących własnością Dostawcy i pozostających w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający dostarczy Dostawcy protokół wyników tej inwentaryzacji.

§ 8

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1) Dostawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub ją rozwiąże z powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca,

- w wysokości 5% wartości zamówień z poprzedniego miesiąca (lub części miesiąca w przypadku pierwszego miesiąca) obowiązywania umowy za niedostarczenie zamówienia lub jego części w terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- w przypadku, gdy opóźnienie w dostawie przekroczy 7 dni kalendarzowych Zamawiający może naliczyć karę umowną w 
wysokości 10% wartości zamówień z poprzedniego miesiąca (lub części miesiąca w przypadku pierwszego miesiąca) obowiązywania umowy za niedostarczenie w terminie zamówienia lub jego części, za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia, lub obciąży Dostawcę kosztami i różnicą ceny towaru zamawianego, w związku z koniecznością zamówienia towaru u innego Dostawcy,

- w wysokości 5 % wartości reklamowanego towaru za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych lub ujawnionych w okresie gwarancji za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie poszczególnych wad.

2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy karę umowną  w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Dostawca odstąpi od umowy z winy Zamawiającego.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar, na zasadach ogólnych.

§ 9

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ………………. do dnia ………………………..

§10

Odpowiedzialnym za realizację umowy jest:

Po stronie Dostawcy:..................................................................................................................

Po stronie Zamawiającego: Dariusz Reminger, tel. 77 4467227, email: techniczny@kcz.krapkowice.pl

§11

Umowa na podstawie art.2 ust.1, pkt.1 z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), nie podlega jej przepisom.

§ 12

Dostawca nie może przekazać wierzytelności wynikających lub mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy osobom trzecim, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 13

Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. Odstąpienie to może nastąpić w terminie 30 dni  od daty dowiedzenia się o tej okoliczności przez Zamawiającego.

§ 14

W przypadku niezrealizowania w terminie, o którym mowa w §2 ust. 3 lub 4, trzech dostaw w okresie obowiązywania umowy Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, z winy Dostawcy.

§ 15

- W przypadku nieprzestrzegania warunków umowy przez jedną ze stron, umowa może zostać wypowiedziana 
przez druga stronę za uprzednim 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

- W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16

Spory powstałe w wyniku realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego.

§18

Umowę sporządzono dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Zamawiający		      			         Dostawca